|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 **На водонагреватель**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** |
| **1** | **Заказчик** | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| **2** | **Объект** | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| **3** | **Наименование услуг** | водонагреватель |
| **4** | **Техническая характеристика**  | Форма : ОвальнаяПараметры установки: Настенное креплениеРегулировка температуры: МеханическаяОбъем, л: 80Количество: 2 шт. |

**ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА**

**Су жылытқышқа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Сипаттамасы** |
| **1** | **Тапсырыс беруші** | «Өріхтау Оперейтинг» ЖШС |
| **2** | **Нысан** | "Өріхтау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| **3** | **Қызмет атауы** | Су жылытқыш |
| **4** | **Техникалық сипаттама**  | Пішіні: СопақОрнату параметрлері: қабырғаға бекітуТемператураны реттеу: механикалықКөлемі, л: 80Саны: 2 дана. |