|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На метршток**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** |
| **1** | **Заказчик** | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| **2** | **Объект** | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| **3** | **Наименование услуг** | Метршток |
| **4** | **Техническая характеристика**  | Габаритные размеры, не более – 5,0Общая длина – 5200Общая длина удлиненного исполнения – 6050Ширина таврового сечения – 30,5Высота таврового сечения – 30,5Диаметр полукруглого сечения – 31,0Высота полукруглого сечения – 24,0Длина шкалы, мм – 5000Цена деления шкалы, мм – 1,0ГОСТ 8.247-2004Количество: 2 шт |

**ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА**

**Метрштокқа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Сипаттамасы** |
| **1** | **Тапсырыс беруші** | «Өріхтау Оперейтинг» ЖШС |
| **2** | **Нысан** | "Өріхтау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| **3** | **Қызмет атауы** | Метршток |
| **4** | **Техникалық сипаттама**  | Габариттік өлшемдері, артық емес-5,0Жалпы ұзындығы-5200Ұзартылған орындаудың жалпы ұзындығы-6050Тавр қимасының ені-30,5Тавр қимасының биіктігі-30,5Жартылай дөңгелек қиманың диаметрі-31,0Жартылай дөңгелек қиманың биіктігі-24,0Шкаланың ұзындығы, мм – 5000Шкаланы бөлу бағасы, мм – 1,0ГОСТ 8.247-2004Саны: 2 дана |