№ _____ Шартқа №2 қосымша"___" ___________ 202__г.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(Дозиметр жеке, қолмен)

- Жалпы ережелер

  - Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Жаңажол вахталық кентінде орналасқан "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өндірістік базасы (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі – жеткізу орны) 60 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап.

Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

  - Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген техникалық ерекшелікке және кестеге сәйкес Тапсырыс берушінің талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

  - Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.

  - Өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына және тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі шеңберінде Өнім беруші ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды (не аталған ауыстыру тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы тауардың барлық партиясын ауыстыруды) немесе тауардың мөлшеріне сәйкес келмейтін ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды өз есебінен және тәуекелмен жүзеге асыруға міндеттенеді. шарттың талаптарына сәйкес мерзімдер.

  - Жеткізуші тасымалдаудың және сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін тауардың қаптамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Контейнердің, қаптаманың және таңбалаудың құны тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

  - Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар немесе ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкес келмеуі анықталса, тауардың сапалы емес немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы барлық байқалған кемшіліктер көрсетілетін акт жасалады.

  - Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көлік және басқа шығындарды жеткізуші төлейді.

  - Өнім беруші сатылған тауардың жаңа (2025 жылдан ерте емес) және оған меншік құқығымен тиесілі, кепілге қойылмағанына, қамауға алынбағанына, үшінші тұлғалардың дау-дамайының нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді.

  - Жеткізілген тауардың саны немесе ассортименті бойынша тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе шартқа қосымшаларға қарсы алшақтықтар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін тауардың жетіспейтін санын жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды.

2.	Талаптар

Радиациялық Дозиметр - рентген, альфа, бета және гамма-сәулеленуді бақылау үшін қолданылатын жоғары сезімтал сәулелену дозасы дабыл құралы. Ол жоғары сезімталдық пен өлшеу дәлдігіне ие.

Радиация деңгейін өлшеу. Өлшеу диапазоны: 0,01-ден 99,99 мЗв/сағ.

Құрылғы қуатты микропроцессормен және түрлі-түсті экранмен жабдықталған, бұл басқаруды қарапайым және пайдаланушыға ыңғайлы етеді, сонымен қатар күшті кедергіге қарсы қабілетке ие. Дабылдың екі әдісі - дыбыстық және жарқыл-ерікті түрде біріктірілуі мүмкін, ал дабыл шегін ерікті түрде орнатуға болады. Дабыл шегіне жеткенде, қызметкерлерге қауіпсіздікке назар аударуды еске салатын дабыл сигналы беріледі.

Сипаттамалары:

Жұмыс ауқымы -0.05 uSv-50 mSv

Өлшеу дәлдігі--17% ~ +25%

Өлшемдері - 120 × 65 × 25 мм

Батареяның қызмет ету мерзімі — шамамен 20 күн

Жұтылатын сәулелену түрі - рентген, α, x, β-және γ-сәулелер (Альфа, Гамма және Бета сәулелену).

Гейгер есептегіші, дозиметр-иондау камерасына негізделген Радиоактивті сәулелену детекторы. Гейгер есептегіші жеке жылдам зарядталған бөлшектерді тіркеуге арналған.

Α, x, β-және γ-сәулелерді қабылдауға қабілетті.

Өлшеу диапазоны 0,01-50000 мкЗв/сағ

Реакция уақыты 5с-тан аз

Түсті дисплей

Кіріктірілген литий батареясы кем дегенде 3,7 v 1800mAh (2 апта)

USb Type-C зарядтау

Өлшемі 120 x 65 x 25 мм аспайды.

Салмағы 127 г аспайды.

* Бірден үш өлшеу нәтижесін және олардың статикалық қатесін көрсету.

* Өлшеу нәтижесін секунд сайын, үздіксіз нақтылау.

* Ағымдағы статистикалық қатенің көрсеткіші.

* Сәулелену көздерін іздеу

* Өлшеу нәтижелерін бір уақытта көрсету

* Жинақталған дозаны есте сақтау

* Өлшеу нәтижелерін дауыстап айту:

"Қалыпты" - доза қуаты сағатына 0,6 мкЗв дейін болғанда.

"Назар аударыңыз" - сағатына 0,6-дан 1,2 мкЗв/сағ.

"Қауіпті" - сағатына 1,2 мкЗв астам.

Жинақтау

- Дозиметр-1 дана.

Техникалық құжаттама (оның ішінде орыс және қазақ тілдерінде):

- Нұсқаулық;

- Сәулелену дозасын анықтауға арналған аспаптың техникалық сипаттамалары;

- Пайдаланушы нұсқаулығы, пайдалану;

- Сәйкестік Сертификаты.

Тапсырыс берушінің келісімі бойынша түрі, моделі, орындалуы.

Ескерту: тауарды жеткізген кезде Өнім беруші тауардың әрбір бірлігіне паспорт пен сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.

2 жылдық кепілдік

| Тапсырыс беруші: Өндіріс жөніндегі Директор Исмагулов М. Б. ___________________ _________ | Жеткізуші: ___________________ _________ |
| --- | --- |