Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 202__г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Дозиметр индивидуальный, ручной)

- Общие положения

  - Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» находящаяся в вахтовом поселке Жанажол (расположена на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, удаленного к югу от областного центра г. Актобе на расстоянии 215км) (далее – место поставки) в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.

Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров:

  - Поставщик обязан обеспечить требования Заказчика, согласно технической спецификации и Таблицы, указанной в приложении №1 к настоящей технической спецификации.

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ (в соответствии с разделом 2 настоящей технической спецификации), распространяемым на данный вид товаров, установленным законодательством на территории РК, сертификатам соответствия, а также техническим условиям, принятым на этот вид продукции (сертификаты, паспорта).

  - Поставщик гарантирует качество Товара и срок хранения Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованного товара и/или дефектов (либо произвести замену всей партии дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик Товара, и будет соответствовать последним разработкам), или не подошедших по размерам Товара в сроки согласно условиям договора.

  - Поставщик обеспечит упаковку (соответствующую тару) всего поставляемого Товара, обеспечивающую сохранность Товара при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара. Упаковка должна быть промаркирована, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и международных норм.

  - Если при внешнем осмотре полученного товара будут обнаружены видимые дефекты либо несоответствия отдельных частей спецификации, обнаружится, что Товар не качественный или не соответствует стандартам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, об этом составляется акт, в котором указываются все замеченные недостатки.

  - Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующего Товара, оплачиваются Поставщиком.

  - Поставщик гарантирует, что реализованный товар новый (не ранее 2025 года выпуска) и принадлежит ему в праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом спора третьих лиц. Передаваемые по товару документы действительны.

  - В случае обнаружения расхождений по количеству или ассортименту в поставленном Товаре против товаросопроводительных документов на Товар и/или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика, произвести допоставку недостающего количества Товара, соответствующего условиям ТС в сроки согласно условиям договора. При этом Поставщик настоящим подтверждает, что Заказчик освобождается от возмещения расходов, связанных с доставкой Товара.

- Требования

Дозиметр радиации — это высокочувствительный прибор для сигнализации дозы радиации, используемый для контроля рентгеновского, альфа, бета- и гамма-излучения. Он обладает высокой чувствительностью и точностью измерений.

Измерение уровня радиации. Диапазон измерений: 0,01 до 99,99 мЗв/ч.

Прибор оснащен мощным микропроцессором и цветным экраном, что делает управление простым и удобным для пользователя, а также обладает сильной противоинтерференционной способностью. Два метода сигнализации - звуковая и вспышка - могут комбинироваться произвольно, а порог сигнализации может быть установлен произвольно. Когда порог тревоги достигнут, будет выдан сигнал тревоги, напоминающий персоналу о необходимости обратить внимание на безопасность.

Характеристики:

Рабочий диапазон —0.05 uSv-50 mSv

Точность измерения — -17% ~ +25%

Габариты — 120 × 65 × 25 мм

Время автономной работы — Около 20 дней

Вид поглощаемых излучений — Рентгеновские, α, х, β- и γ-лучи (Альфа, Гамма и Бета излучение).

Счетчик Гейгера, дозиметр – детектор радиоактивного излучения на основе ионизационной камеры. Счетчик Гейгера предназначен для регистрации отдельных быстрых заряженных частиц.
Способен воспринимать α, х, β- и γ-лучи.
Диапазон измерения 0,01-50000 мкЗв/ч
Время реакции менее 5с

Цветной дисплей
Встроенная литиевый аккумулятор не менее 3,7v 1800mAh (2 недели)
зарядка от USb Type-C
Размер не более 120 x 65 x 25 мм.
Вес не более 127 гр.

- Одновременная индикация на дисплее сразу трех результатов измерения и их статической погрешности.

- Ежесекундное, непрерывное уточнение результата измерения.

- Индикацией текущей статистической погрешности.

- Поиск источников излучения

- Одновременная индикация результатов измерений

- Запоминание накопленной дозы

- Речевое озвучивание результатов измерений:

«НОРМАЛЬНО» - при мощности дозы до 0,6 мкЗв/час.
«ВНИМАНИЕ»- от 0,6 до 1,2 мкЗв/час.
«ОПАСНО» - более 1,2 мкЗв/час.

Комплектация

- Дозиметр - 1 шт.

Техническая документация (в том, числе на русском и казахском языках):

- Инструкция;

- Технические характеристики прибора для определения дозы облучения;

- Руководство пользователя, по эксплуатации;

- Сертификат Соответствия.

Тип, модель, исполнение по согласованию с Заказчиком.

Примечание: при поставке Товара Поставщик к каждой единице товара должен приложить паспорт и копию сертификата качества.

Гарантия 2 года.

| Заказчик: Директор по производству Исмагулов М.Б. ___________________ _________ | Поставщик: ___________________ _________ |
| --- | --- |