«__» ________ 202__ ж.

№___ шартқа

қосымша №2

Өлшем құралдарын салыстырып тексеру қызметтері бойынша

Техникалық сипаттама

1. Кіріспе.

Осы Техникалық ерекшелік Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және өлшеу құралдарын тексеруге байланысты барлық мәселелерді реттейді.

Шығыс Өріктау кен орны Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында, Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км жерде (Жаңажол кен орнының жанында) орналасқан. Өлшеу құралдары үшеуінде орналасқан Шығыс Өріктау, Әлібекмола және Қожасай кен орындары.

Өлшеу құралдарын тексеру/калибрлеу бойынша қызметтер көрсету үшін ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар"талаптарына сәйкес өлшеу құралдарын тексеру және калибрлеу құқығына уәкілетті орган аккредиттеген мамандандырылған ұйым тартылады.

2. Орындаушы міндетті:

2.1. Өлшеу құралдарын тексеру/калибрлеу және тексеру/калибрлеу нәтижелерін ресімдеу жөніндегі іс-шараларды "өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" ҚР 07.06.2000 ж. №53-11 Заңына, "сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы" 2008 жылғы 5 шілдедегі N 61-IV Заңына, ҚР СТ 2.4-2019 "ҚР МӨЖ. Өлшеу құралдарын тексеру. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі " және қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттаманың өзге де талаптары (ҚР СТ, ГОСТ, тексеру қағидалары, кестелері, тексеру және калибрлеу әдістемелері).

2.2. Тапсырыс берушінің шалғайдағы объектілерін қоса алғанда, өлшеу құралдарын пайдалану орны бойынша өлшеу құралдарын тексеру/калибрлеуді орындау. Мұндай объектілердің аумақтық орналасуын ескере отырып, Орындаушы Тапсырыс берушінің әртүрлі объектілерінде бір мезгілде қызмет көрсету үшін адам, материалдық және қаржы ресурстарында қажетті және жеткілікті әлеуетке ие болуға тиіс.

2.3. Өлшеу құралдарын тексеру кестесін әзірлеу және оны Тапсырыс берушімен келісу.

2.4. Өлшеу құралдарын өлшеу құралдарын тексеру кестесінде белгіленген мерзімдерде тексеруді және қажет болған жағдайда параметрлер бойынша баптауды, түзетуді, ал қажет болған жағдайда ҚР қолданыстағы стандарттарының талаптарына сәйкес, сондай-ақ қағидалар, нұсқаулықтар мен әдістемелер негізінде СИ калибрлеуді орындауды орындау.

2.5. Тапсырыс беруші ай сайын Орындаушының атына тексеруге/калибрлеуге жататын өлшеу құралдарының тізбесін және осы өтінімді орындаудың нақты мерзімдерін көрсете отырып, жазбаша өтінім жібереді. Орындаушы 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде өз мамандарын Тапсырыс берушінің объектілеріне жіберуге міндетті. Бұл ретте, Орындаушының жылжымалы тексеру зертханасында/көшпелі бригадасында аттестатталған салыстырып тексерушілер болуы, тексеруге / калибрлеуге жататын өлшеу құралдарының номенклатурасына сәйкес жұмыс эталондарымен және қолданыстағы калибрлеу сертификаттары бар өлшеу құралдарымен жинақталуы тиіс.

2.6.	Қажет болған жағдайда және Тапсырыс берушінің келісімі бойынша Орындаушының зертханасында өлшеу құралдарын тексеру/калибрлеу жүргізуге болады. Бұл ретте өлшеу құралдарын Тапсырыс берушіден тексеру/калибрлеу жүргізілетін орындарға (Орындаушының зертханасына) жеткізу Орындаушының өз күштері мен қаражаты есебінен жүзеге асырылсын.

2.7. Өлшем құралдарының баланстық құны мөлшерінде Орындаушының тексерудегі/калибрлеудегі өлшеу құралдарын қабылдағаны, сақтағаны және пайдаланғаны үшін материалдық жауаптылықта болуға тиіс.

2.8. Тапсырыс берушінің объектілерінде өз мамандарының болуы бойынша барлық шығыстарды, соның ішінде көлік шығындарын және тұру және тамақтану шығындарын көтеріңіз.

2.9. Тексеру нәтижелерін ҚР қолданыстағы стандарттарының талаптарына, тексеру әдістемесіне сәйкес МЕМСТ ISO/IEC 17025-2019 "сынақ және калибрлеу құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар" талаптарын ескере отырып ресімдеу

зертханалар":

- СИ тексеру/калибрлеу хаттамасын жасау;

- тексерудің оң нәтижелерін куәландыратын бедерлерді, салыстырып тексеру таңбаларын, өздігінен жабысатын жапсырмаларды, пластикалық пломбаларды салу;

- өлшеулердің белгісіздігін бағалауды көрсете отырып, уәкілетті орган белгілеген тәртіппен арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып толтырылған тексеру/калибрлеу туралы сертификатты ресімдеу.

СИ тексеру нәтижелері бойынша жарамсыз деп танылған жағдайда, ҚР СТ 2.4–2019 "ҚР МЖӘ" талаптарына сәйкес қолдануға жарамсыздығы сипатталған СИ жарамсыздығы туралы хабарлама беру. Өлшеу құралдарын тексеру. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі".

2.10. Өлшеу құралдарын кезектен тыс тексеру қажет болған жағдайда (мысалы, пайдалану жағдайлары өзгерген, бүлінген, дұрыс жұмыс істемеген деген күдік туындаған кезде, жөндеуден немесе жаңғыртудан кейін) Орындаушы мұндай тексеруді Тапсырыс берушімен келісілген мерзімдерде жүргізуге міндеттенеді.

2.11. Қажет болған жағдайда сұйықтықтарды, газдарды немесе басқа заттарды сақтау үшін Тапсырыс берушінің объектісінде пайдаланылатын барлық типтегі резервуарларды (сыйымдылықтарды) калибрлеуді жүргізу. Калибрлеу ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құжаттар мен стандарттарға сәйкес және градуирлеу кестесін ресімдеумен жүргізілуі тиіс.

2.12. Тапсырыс берушінің барлық пайдаланылатын өлшеу құралдарының, олардың санын, түрлерін, қолдану салаларын және техникалық сипаттамаларын қоса алғанда, толық тізбесімен танысу. Бұған мыналар кіреді:

- Тексеруге және калибрлеуге жататын өлшеу құралдарының нақты санын анықтау, сондай-ақ оларды түрлері мен мақсаты бойынша жіктеу;

- Пайдалану шарттарын ескере отырып, әрбір өлшеу құралының жай-күйін және пайдалану сипаттамаларын бағалау;

- Пайдаланылатын СИ көлемі мен түрлеріне байланысты тексеру/калибрлеу жүргізу тәртібі мен кезектілігін белгілеу.

- Орындаушы сондай-ақ осы өлшеу құралдарын пайдалануға байланысты нормативтік және техникалық талаптармен, сондай-ақ тексерудің/калибрлеудің дәлдігі мен жиілігіне әсер етуі мүмкін Тапсырыс берушінің өндірістік шарттарымен танысуға тиіс.

2.13. Тапсырыс берушінің объектілерінде (оның ішінде портативті) пайдаланылатын барлық өлшеу құралдарын метрологиялық қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың толық кешенін 5-тармаққа сәйкес, бірақ олармен шектелмей орындауды қамтамасыз ету.

2.14. Өтінімді алған сәттен бастап күнтізбелік 3 күн ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша көрсеткіштерді жоспардан тыс салыстыруды, МСБ және ГКЕТ, АГТС, МЕП тексерулерін жүргізуді қамтамасыз ету.

3. Орындаушының біліктілігі мен жабдықталуына қойылатын талаптар:

3.1. Тапсырыс берушінің өлшеу құралдарының барлық түрлерін қамтитын аккредиттеу саласы бар өлшеу құралдарын тексеру және калибрлеу құқығына арналған аккредиттеу аттестаты. Өлшеу құралдарын тексеру және калибрлеу құқығына қолданыстағы аккредиттеу облысының салыстырып тексеру, калибрлеу зертханасын аккредиттеу аттестатының электрондық көшірмелері және салыстырып тексеру, калибрлеу зертханасының қызмет саласының көшірмесі қоса берілсін.

3.2. Өлшеу құралдарын пайдалану орны бойынша Тапсырыс берушінің объектілерінде қызмет көрсетуге арналған жылжымалы тексеру зертханаларының/арнайы көлік құралдарының болуы кемінде 1 бірлік.

3.3. Орындаушының ұқсас салада кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі болуы тиіс.

4. Орындаушының мамандарына қойылатын талаптар:

| Біліктілігі және/немесе жұмыс тәжірибесі бар мамандар | Мамандардың біліктілігін және/немесе жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар | Саны | Жұмыс тәжірибесі |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығы бойынша немесе ұқсас мамандық бойынша Инженер немесе бакалавр | Дипломның, еңбек кітапшасының немесе еңбек шартының электрондық көшірмесі және жабдық өндірушісі не курс бойынша уәкілетті оқыту орталығы берген білікті маман сертификатының электрондық көшірмесі: өлшеу бойынша СИ салыстырушы – физика-химиялық өлшеулер. | 3 | 3 |

5. Өлшем құралдарының тізбесі:

– қысым түрлендіргіштері-134 дана.

– температура түрлендіргіштері-121 дана.

– деңгей түрлендіргіштері-49 дана.

– дифференциалды қысым түрлендіргіштері-17 дана.

– ағын түрлендіргіштері-28 дана.

– стационарлық газ анализаторлары-155 дана.

– манометрлер-300 дана.

– термометрлер-55 дана.

– ылғалдылық анализаторлары-3 дана.

– газ хроматографы-2 дана.

– электронды тахеометр-1 дана.

– оптикалық – механикалық деңгей-1 дана.

– флуоресцентті рентген спектрометрі-1 дана.

– портативті газ анализаторлары-63 дана.

Тапсырыс беруші өлшеу құралдарының санын жалпы номенклатура шеңберінде қайта бөлуге, олардың санын көрсетілген тізбе шегінде өзгертуге, мысалы, аспаптардың бір түрінің санын көбейтуге және басқа түрінің санын азайтуға құқылы.