Приложение №2

к договору № ______

от «___» _____________ 202__г.

Техническая спецификация на

услуги по поверке средств измерений

1. Введение.

Настоящая техническая спецификация является неотъемлемой частью Договора и регулирует все вопросы, связанные с поверкой средств измерений.

Месторождение Восточный Урихтау расположено в Мугалжарском районе Актюбинской области, в 215 км к югу от г. Актобе (около месторождения Жанажол). Средства измерений расположены на трех месторождениях Восточный Урихтау, Алибекмола и Кожасай.

Для оказания услуг по поверке/калибровке средств измерений привлекается специализированная организация, аккредитованная уполномоченным органом на право поверки и калибровки средств измерений, в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

2. Исполнитель обязан:

2.1. Выполнить мероприятия по поверке/калибровке средств измерений и оформление результатов поверки/калибровки в соответствии с Законом РК «Об обеспечении единства измерений» №53-11 от 07.06.2000 г., Законом РК от 5 июля 2008 года N 61-IV «Об аккредитации в области оценки соответствия», СТ РК 2.4-2019 «ГСИ РК. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения» и иными требованиями действующей нормативно-технической документации (СТ РК, ГОСТ, Правила, графики поверки, методики поверки и калибровки).

2.2. Выполнить поверку/калибровку средств измерений по месту эксплуатации средств измерений, включая отдаленные объекты Заказчика. Учитывая территориальную расположенность таких объектов, Исполнитель должен обладать необходимым и достаточным потенциалом в людских, материальных и финансовых ресурсах, для одновременного оказания услуг на разных объектах Заказчика.

2.3. Разработать график поверки средств измерений и согласовать его с Заказчиком.

2.4. Выполнить поверку средств измерений в сроки, устанавливаемые графиком поверки средств измерений и при необходимости выполнить настройку по параметрам, юстировку, а в необходимых случаях калибровку СИ, в соответствии с требованиями действующих стандартов РК, а также на основании правил, инструкций и методик.

2.5. Заказчик ежемесячно направляет в адрес Исполнителя письменную заявку с указанием перечня подлежащих поверке/калибровке средств измерений и конкретных сроков выполнения данной заявки. Исполнитель в течение 3 (трех) календарных дней обязан направить своих специалистов на объекты Заказчика. При этом, передвижная поверочная лаборатория/выездная бригада Исполнителя должна иметь аттестованных поверителей, быть укомплектована рабочими эталонами и средствами измерений с действующими сертификатами калибровки, в соответствии с номенклатурой подлежащих поверке/калибровке средств измерений.

2.6.	При необходимости и по согласованию с Заказчиком, возможно проведение поверки/калибровки средств измерений в лаборатории Исполнителя. При этом, доставку средств измерений от Заказчика до мест проведения поверки/калибровки (лаборатории Исполнителя), осуществить за счет собственных сил и средств Исполнителя.

2.7. Нести материальную ответственность за прием, хранение и использование средств измерений, находящихся у Исполнителя на поверке/калибровке, в размере балансовой стоимости средств измерений.

2.8. Нести все расходы по пребыванию своих специалистов на объектах Заказчика, в том числе транспортные расходы и расходы на проживание и питание.

2.9. Оформить результаты поверки в соответствии с требованиями действующих стандартов РК, методикой поверки с учетом требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных

лабораторий»:

- составление протокола поверки/калибровки СИ;

- нанесение оттисков, поверительных клейм, самоклеящихся лейблов, пластиковых пломб, удостоверяющих положительные результаты поверки;

- оформление сертификата о поверке/калибровке заполненного с использованием специального программного обеспечения в порядке, установленном уполномоченным органом, с указанием оценки неопределенности измерений.

В случае признания СИ непригодным по результатам поверки, предоставление извещения о непригодности СИ с описанием неисправности к применению согласно требованиям СТ РК 2.4–2019 «ГСИ РК. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения».

2.10. В случае возникновения необходимости проведения внеочередной поверки средств измерений (например, при изменении условий эксплуатации, повреждении, подозрении на некорректную работу, после ремонта или модернизации), Исполнитель обязуется провести такую проверку в сроки, согласованные с Заказчиком.

2.11. Проводить калибровку резервуаров (емкостей) всех типов, используемых на объекте Заказчика для хранения жидкостей, газов или других веществ, в случае необходимости. Калибровка должна проводиться в соответствии с нормативными документами и стандартами, действующими на территории РК и с оформлением градуировочной таблицы.

2.12. Ознакомиться с полным перечнем всех эксплуатируемых средств измерений Заказчика, включая их количество, типы, области применения и технические характеристики. Это включает:

- Определение точного количества средств измерений, подлежащих поверке и калибровке, а также их классификацию по типам и назначению;

- Оценку состояния и эксплуатационных характеристик каждого средства измерений с учётом условий эксплуатации;

- Установление порядка и очередности проведения поверки/калибровки в зависимости от объёмов и типов используемых СИ.

- Исполнитель должен также ознакомиться с нормативными и техническими требованиями, связанными с использованием данных средств измерений, а также с производственными условиями Заказчика, которые могут влиять на точность и частоту поверки/калибровки.

2.13. Обеспечить выполнение полного комплекса мероприятий по метрологическому обеспечению всех средств измерений, используемых на объектах Заказчика (в том числе и портативных) согласно п.5, но не ограничиваясь им.

2.14. Обеспечение внеплановых сличений показаний, проведении КМХ и поверок КУУГ, АГРС, ПУН передвижной поверочной установкой по заявке Заказчика в течение 3-х календарных дней с момента получения заявки.

3. Требования к квалификации и оснащенности Исполнителя:

3.1. Аттестат аккредитации на право поверки и калибровки средств измерений с областью аккредитации, включающей все типы средств измерения Заказчика. Приложить электронные копии действующего аттестата аккредитации поверочной, калибровочной лабораторий, действующей области аккредитации на право поверки и калибровки средств измерений и копию области деятельности поверочной, калибровочной лаборатории.

3.2. Наличие передвижных поверочных лабораторий/специальных транспортных средств для оказания услуг на объектах Заказчика по месту эксплуатации средств измерений не менее 1 единицы.

3.3. Исполнитель должен иметь опыт работы не менее 3-х лет в аналогичной сфере.

4. Требования к специалистам Исполнителя:

| Специалисты, обладающие квалификацией и/или опытом работы | Документы, подтверждающие квалификацию и/или опыт работы специалистов | Количество | Опыт работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженер или бакалавр по специальности Стандартизация, метрология и сертификация или по аналогичной специальности | Электронная копия диплома, трудовой книжки или трудового договора и электронная копия сертификата квалифицированного специалиста, выданное производителем оборудования либо авторизованным центром обучения по курсу: Поверитель СИ по измерению – физико- химические измерения. | 3 | 3 |

5. Перечень средств измерений:

-	преобразователи давления – 134 шт.

-	преобразователи температуры – 121 шт.

- 	преобразователи уровня – 49 шт.

-	преобразователи дифференциального давления – 17 шт.

-	преобразователи расхода – 28 шт.

-	газоанализаторы стационарные – 155 шт.

-	манометры – 300 шт.

-	термометры – 55 шт.

-	анализаторы влажности – 3 шт.

-	хроматограф газовый – 2 шт.

-	тахеометр электронный – 1 шт.

-	нивелир оптико-механический – 1 шт.

- 	спектрометр рентген флуоресцентный – 1 шт.

-	газоанализаторы переносные – 63 шт.

Заказчик имеет право перераспределять количество средств измерений в рамках общей номенклатуры, изменяя их количество в пределах указанного перечня, например, увеличивая количество одного типа приборов и сокращая количество другого типа.