Приложение № к договору №

от 20 октября 2025г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов

(Услуги по управлению подтоварной водой и других жидкостей)

- Краткое описание ТРУ

  - Наименование и краткая характеристика - Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов;

  - Дополнительная характеристика - Услуги по управлению подтоварной водой;

  - Место поставки – Республика Казахстан, Актюбинская область, месторождение Урихтау;

  - Срок поставки - с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно);

  - Условия оплаты - Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

- Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики.

2.1 Введение.

Объекты обслуживания находятся на месторождениях Урихтау, Алибекмола, Кожасай и по трассе газопровода ДНС УРИХТАУ – УКПГ-40 Кожасай в 215–250 км от г. Актобе.

2.2 Сокращения и термины:

* ЦПНГ – цех подготовки нефти и газа ТОО «Казахойл Актобе» на месторождении

Алибекмола;

* УКПГ-40 – установка комплексной подготовки газа ТОО «Gas Processing Company»;

* КУ – крановые узлы;

* КС – конденсатосборник;

* ЕП – подземная емкость

* КУУГ – коммерческий узел учета газа;

* Управление - использование принимаемой воды для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение вод, в том числе повторное применение воды по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также очистка, обезвреживание и т.п;

* ДНС – дожимная насосная станция;

* ПТО – производственно-технический отдел;

2.3 Состав услуги:

* Загрузка и вывоз подтоварной воды из дренажных емкостей, находящихся на ЦПНГ месторождения Алибекмола ТОО «Казахойл Актобе», на скважинах, АГЗУ и ДНС м/р Урихтау, подземных емкостей и конденсатосборников по трассе газопровода от ДНС Урихтау до УКПГ-40 Кожасай, площадке КУУГ  на транспорте Исполнителя на объекты для дальнейшего управления с выдачей Заказчику акта приема подтоварной воды за каждый рейс.

* Загрузка и вывоз подтоварной воды осуществляется по заявке Заказчика (заявка подается

за один день до запланированной даты вывоза воды).

* Полный анализ подтоварной воды приведен в Приложении №1 технической спецификации.

3. Требования к персоналу и оборудованию Исполнителя:

3.1. Исполнитель должен принять на себя право собственности на все виды принимаемой подтоварной воды, самостоятельно осуществлять текущие платежи за эмиссии в окружающую среду, представлять информацию заказчику об объемах переработки, утилизации, сбросов, а также об иных методах их управления. Исполнитель должен иметь заключение государственной экологической экспертизы к применяемому методу управления подтоварной водой.

3.2. Иметь в собственности или на правах аренды технически исправные автоцистерны для вывоза указанного в заявке объема подтоварной воды в соответствии с условиями договора, оборудованными всеми необходимыми устройствами и самовсасывающими насосами для откачки подтоварной воды из подземных дренажных емкостей, документами (искрогасители, действующие калибровочные/градуировочные таблицы цистерн и т.п.).

3.3. Исполнитель должен иметь собственные объекты управления подтоварной водой и/или на правах аренды с правом управления подтоварной водой.

3.4. Исполнитель должен иметь действующее экологическое разрешение на воздействие и/или (комплексное экологическое разрешение) в окружающую среду для объектов 1 категории, в которое должны быть включены все эмиссии от процесса управления принимаемой подтоварной воды.

3.5. Исполнитель должен иметь лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды с подвидом деятельности - переработка, обезвреживание, утилизация и (или) уничтожение опасных отходов.

3.6. Все применяемые методы по управлению подтоварной воды в обязательном порядке должны производиться в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, а

также иным природоохранным законодательным требованиям.

3.7. Исполнитель должен предоставить фото/видео материалы в электронной форме при подписании акта оказанных услуг.

3.8. Исполнитель должен самостоятельно производить все выплаты в бюджет за эмиссии в окружающую среду и все виды страхования, связанные с управлением принятых производственных отходов в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

3.9. Исполнитель обязать нести все расходы по пребыванию своих специалистов на объектах Заказчика, в том числе транспортные расходы и расходы на проживание и питание.

4. Прогнозные объемы подтоварной воды для вывоза и управления в 2026 году:

4.1. Прогнозный объем подтоварной воды в 2026 году для вывоза и управления – 1 803 м3, при этом Заказчик производит оплату за каждый м3 и не гарантирует заявленный объем подтоварной воды.

4.2. Тариф на услугу по управлению подтоварной водой определяется по следующей формуле: A/B=C где:

A - сумма договора.

B - объем подтоварной воды в 2026 году равная 1 803 м3.

C - цена за 1 м3 вывезенной подтоварной воды.

5. Сроки оказания услуг - с 01.01.2026г. по 31.12.2026 г.

6. Условия оплаты.

Оплата производится ежемесячно за каждый 1 м3 вывезенной подтоварной воды на основании накладных, первичных актов и акта выполненных работ, составляемых в конце каждого месяца.

| ЗАКАЗЧИК: Директор по производству ТОО «Урихтау Оперейтинг» ___________________ Кулжанов Ж.М. | ИСПОНИТЕЛЬ: Директор ТОО « » _______________ |
| --- | --- |