«__» ________ 202__ ж.

№___ шартқа

қосымша №2

Қос шығысты кран сатып алуға қатысты

Техникалық сипаттама

Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

1.	Екі клапанды клапан блогы;

Саны 20 дана.;

Ине катушкасының материалы – Тот баспайтын болат;

Корпус материалы-Тот баспайтын болат;

Жұмыс қысымы-кемінде 420 бар;

Жұмыс температурасы – (-55°С / +210°С);

Дренаждың болуы-иә;

Жұмыс ортасын беру бағыты-төменнен;

Бекіту жіптері-1/2" NPT-M кірісі, 1/2" NPT-F шығысы.

2.	Екі клапанды клапан блогы;

Саны 20 дана.;

Ине катушкасының материалы – Тот баспайтын болат;

Корпус материалы-Тот баспайтын болат;

Жұмыс қысымы-кемінде 420 бар;

Жұмыс температурасы – (-55°С / +210°С);

Дренаждың болуы-иә;

Жұмыс ортасын беру бағыты-төменнен;

Бекіту жіптері- М20x1,5-M кірісі, М20x1,5-F шығысы.

Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек, шығарылған күні 2024 жылдан ерте емес.

Тауарға кепілдік кемінде 12 ай.

Приложение №2

к договору № ______

от «___» _____________ 202__г.

Техническая спецификация

по закупке: Кран двухходовой

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:

- Двухвентильный клапанный блок;

Количество 20 шт.;

Материал игольчатого золотника – нержавеющая сталь;

Материал корпуса – нержавеющая сталь;

Рабочее давление – не менее 420 бар;

Рабочая температура – (-55°С / +210°С);

Наличие дренажа – да;

Направление подачи рабочей среды – снизу;

Резьба присоединения – вход 1/2” NPT-M, выход 1/2” NPT-F.

- Двухвентильный клапанный блок;

Количество 20 шт.;

Материал игольчатого золотника – нержавеющая сталь;

Материал корпуса – нержавеющая сталь;

Рабочее давление – не менее 420 бар;

Рабочая температура – (-55°С / +210°С);

Наличие дренажа – да;

Направление подачи рабочей среды – снизу;

Резьба присоединения – вход M20x1,5-M, выход M20x1,5-F.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, дата выпуска не ранее 2024 года.

Гарантия на товар не менее 12 месяцев.