Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 202__г.

Техническая спецификация

на закуп услуг по проведению производственного мониторинга

(Услуги производственного контроля состояния условий труда на рабочих местах)

- Наименование организации-заказчика

Товарищество с ограниченной ответственностью «Урихтау Оперейтинг» (далее Товарищество), Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, проспект Тауелсиздик,7В, 4 этаж.

- Наименование приобретаемых услуг

Оказание услуг по проведению производственного мониторинга (производственного контроля за санитарным состоянием рабочих мест и аттестации по условиям труда).

- Место оказания Услуг, расположения объекта:

- м/р Урихтау, вахтовый лагерь и производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг», объекты Дожимная насосная станция, подстанция (Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау, расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215км к югу от города Актобе).

- Офис, г. Актобе, проспект Тауелсиздик,7В, 4 этаж.

Согласно Перечню профессий, должностей и опасных производственных факторов на рабочих местах подлежащих проведению производственного контроля за санитарным состоянием рабочих мест на объектах ТОО «Урихтау Оперейтинг» и подлежащих аттестации по условиям труда (ежегодно - производственный контроль не более 150 рабочих мест, аттестация не более 120 рабочих мест).

- Сроки оказания услуг

С даты подписания договора по 31 декабря 2028 года.

- Основные требования

  - Исполнитель обеспечивает своими силами и за свой счет:

    - ежеквартальный (не менее одного раза в три месяца) выезд специалистов испытательной лаборатории со всем необходимым оборудованием, приборами и материалами для проведения полевого этапа работ собственным автотранспортом на объекты Товарищества. В случае производственной необходимости, по заявке Заказчика раз в квартал (помимо плановых (ежеквартальных) работ) проводить лабораторные и инструментальных замеры для радиологических измерений гамма, альфа и бета фона, с предоставлением соответствующих документов/материалов (протоколов).

    - своевременные и надлежащие работы по инструментальным замерам, их сохранности для транспортировки и качественной аналитической обработки;

    - самостоятельно обеспечить себя и своих работников на все время оказания услуг проживанием, питанием и медицинским обслуживанием, а также за свой счет обеспечить проезд своего персонала на объекты Заказчика и обратно.

    - необходимыми средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью своих специалистов, выезжающих для проведения полевого этапа Работ (нахождение Исполнителя на территории Заказчика без СИЗ не допускается).

    - провести аттестацию рабочих мест по условиям труда на объектах Товарищества в соответствии с действующими Правилами обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда в четвертом квартале года.

    - предоставление Исполнителем гарантии на качество предлагаемых услуг в установленные сроки оказания услуг.

    - выполнить работу с надлежащим качеством собственными силами, в объеме и сроки, предусмотренные технической спецификацией и графиком работ, передать результат работы Заказчику в соответствии с требованиями «Правил обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда» и с действующими нормативами в области безопасности и охраны труда;

    - предоставить заказчику пакет документов по аттестации рабочих мест (на бумажном и электронном носителях);

    - выполнить оценку соответствия условий труда согласно государственным нормативным требованиям охраны труда;

    - выполнить оценку соответствия условий труда гигиеническим нормативам;

    - выполнить оценку травмоопасности рабочих мест;

    - выполнить оценку обеспеченности работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;

    - выполнить комплексную оценку условий труда на рабочем месте;

    - оформить результаты аттестации рабочих мест по условиям труда;

    - при необходимости согласовать результаты аттестации рабочих мест с государственной инспекцией труда;

    - безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки;

    - осуществить сдачу Заказчику (его уполномоченному представителю) всего объема работ;

    - Исполнитель обязуется согласовать, внести необходимые изменения и дополнения в Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил, выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий и мониторинга производственной среды Товарищества, при изменении вида деятельности, технологии производства, других существенных изменениях деятельности Товарищества, влияющих на санитарно-эпидемиологическую обстановку и (либо) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, при изменении законодательства Республики Казахстан, для проведения регулярного мониторинга и измерений производственной среды, производственного контроля за соблюдением санитарных правил, нормативов.

  - Список лабораторных и инструментальных замеров, которые необходимо провести при оказании Услуг:

| № | Наименование замеров |
| --- | --- |
| 1. | Химические факторы/ вредные химические вещества воздуха рабочей зоны |
| Периодичность контроля устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества: для I класса - не реже 1 раза в 10 дней, II класса - не реже I раза в месяц, III и IV классов - не реже 1 раза в квартал. В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля может быть изменена по согласованию с органами государственного санитарного надзора. При установленном соответствии содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается проводить контроль не реже 1 раза в год. |  |
| 2. | Освещенность |
| 2.1 | Искусственную освещенность |
| 2.2 | Естественное освещение: Коэффициент естественной освещенности (КЕО, %) |
| 3. | Микроклимат |
| 3.1 | Температуру воздуха, °С |
| 3.2 | Относительную влажность, % |
| 3.3 | Скорость движения воздуха, м/с |
| 3.4 | Атмосферное давление мм.рт.ст. |
| 4. | Шум |
| 4.1 | Эквивалентный уровень звука,дБА |
| 5. | Вибрация |
| 5.1 | Локальная дБ |
| 5.2 | Общая дБ |
| 6. | Неионизирующие электромагнитные излучения |
| 6.1 | Электромагнитное поле |
| 6.2 | ЭМИ, создаваемые ППЭ(0,3-40 ГГц), радиочастотного диапазона |
| 6.3 | Ионизирующее излучение ЭМП 50 Гц |
| 7. | Радиологические замеры |
| 7.1 | гамма-фон, мкЗв/ч |
| 7.2 | радон, Бк/м² |
| Инструментальные замеры физфакторов: измерения показателей микроклимата должны проводиться в начале, середине и конце холодного и теплого периода года не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце). |  |
| Инструментальные замеры физфакторов: измерения показателей микроклимата должны проводиться в начале, середине и конце холодного и теплого периода года не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце). |  |

  - Исполнитель обязан:

    - предоставлять отчет по проведенным исследованиям.

    - предоставлять анализ воздействия исследуемых факторов на здоровье работника.

    - оказывать Услуги в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными;

    - согласовать с Заказчиком результаты оказанных Услуг (этапов);

    - составлять и согласовывать с Заказчиком и уполномоченными органами соответствующие отчеты.

    - оказывать Услуги в срок, с надлежащим качеством и в полном объеме.

    - выделять достаточное количество штата и ресурсов для выполнения поставленных целей в указанные сроки. Привлекать для оказания Услуг квалифицированных работников.

    - по первому запросу Заказчика Исполнитель должен предоставлять Заказчику отчеты о ходе оказания Услуг.

    - назначить своего представителя, ответственного за контроль над оказанием Услуг и поддержание связи с Заказчиком.

    - незамедлительно сообщать Заказчику обо всех фактах, которые влияют или могут повлиять на своевременное оказание Услуг.

    - обеспечить сохранность документов и строгую конфиденциальность информации, полученных от Заказчика при оказании Услуг.

    - учитывать рекомендации Заказчика касательно оказания Услуг.

    - обеспечить обязательное страхование своих работников на период оказания Услуг.

    - допускать свой персонал к проведению работ только после проведения вводного инструктажа Заказчиком.

    - к выполнению работ допускать персонал при наличии удостоверений (допусков) на данный вид работ.

    - обеспечивать свой персонал средствами коллективной и индивидуальной защиты.

    - Исполнитель несет полную ответственность за безопасность и охрану труда на производстве и гигиену труда его агентов и сотрудников, привлекаемых к оказанию Услуг, и обязан соблюдать все соответствующие законы, правила, нормы и положения безопасности и охраны труда.

    - при оказании услуг в пределах территории Товарищества соблюдать требования всех законодательных и нормативных документов РК, а также доведенных до персонала Исполнителя внутренних документов Товарищества.

    - согласовать с Заказчиком все действия, могущие оказать негативное влияние на компоненты окружающей среды, а также требующие разрешений или лицензий, и неоговоренные в договоре.

    - Исполнитель несет расходы, связанные с медицинской эвакуацией персонала Исполнителя, пострадавшего в результате несчастного случая или тяжелой болезни на объектах Заказчика. Подрядчик также несет ответственность за расходы, связанные с медицинским лечением персонала Исполнителя.

    - Соблюдать правила трудового распорядка на Объекте Заказчика, требования законодательства и внутренние нормативные документы, в части, касающейся выполнения должностных обязанностей при оказании Услуг.

    - Исполнитель обязуется выполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящей технической спецификации и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя, а также своими силами и за свой счет (безвозмездно) исправлять и устранять выявленные и допущенные в выполненной работе недостатки.

    - Исполнитель организовывает своими средствами и силами доставку (проезд туда и обратно) работников до места выполнения работ, за собственный счет обеспечивает свой персонал питанием и проживанием в месте оказания услуг.

    - Исполнитель самостоятельно организует подбор квалифицированного персонала, необходимого для выполнения работ по настоящей технической спецификации, и несет ответственность перед своим персоналом за соблюдение требований трудового и иного законодательства РК.

    - Исполнитель обязуется в процессе оказания услуг по настоящей технической спецификации обеспечить соблюдение норм безопасности и охраны труда, охраны природных ресурсов и окружающей среды, промышленной и противопожарной безопасности и пр. а также обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка Заказчика и пропускного режима, установленного на территории Заказчика (на месторождении), соблюдать внутренние требования Положений и Политик Заказчика. С целью проверки соблюдения антиалкогольной политики Заказчик оставляет за собой право проводить в любое время в отношении персонала Исполнителя медицинские тесты, на что Исполнитель предоставляет свое разрешение.

    - Исполнитель обязуется осуществлять производственный контроль и аттестацию рабочих мест по настоящей технической спецификации, давать Заказчику консультации и предложения по устранению имеющихся недостатков, влияющих на качество проводимых работ.

    - При проведении замеров параметров вредных и опасных производственных факторов необходимо использовать измерительные средства:

- Газоанализатор, укомплектованный для определения вредных веществ в воздухе рабочей зоне.

- Анализатор шума и вибраций, обеспечивающий все виды измерении, предписанные для контроля акустических и вибрационных факторов действующими нормативными документами.

- Дозиметр для радиологических измерений гамма, альфа и бета фона.

- Люксметр для определения искусственной и естественной освещенности.

- Метеометр, метеоскоп.

- Измеритель уровней электромагнитных излучений, предназначенный для измерения напряженности электрического и магнитного полей в режимах непрерывной генерации.

- Прибор для измерения плотности потока энергии при проведении уровней электромагнитного поля (в диапазоне от 0,01 МГц до 40 ГГц) на соответствие требованиям по электромагнитной безопасности согласно нормативными документами).

- и другие соответствующие приборы необходимые для качественного проведения производственного контроля (лабораторные исследования и испытания потенциально опасных факторов производственной среды) согласно действующий нормативно-правовых актов РК. Все приборы должны быть прошедшие государственную поверку. Проведение инструментальных замеров должны проводиться в соответствии с существующими нормативами.

    - При проведении замеров необходимо следовать обязательным принятым процедурам контроля качества.

    - Исполнитель обязан иметь в наличии (по запросу предоставить Заказчику) перечень средств измерений и копии сертификатов (свидетельств поверки приборов);

    - Специалисты, проводящие производственный контроль и аттестацию рабочих мест, должны иметь соответствующее образование и иметь сертификат о повышении квалификаций;

    - Исполнитель должен иметь практический опыт проведения производственного контроля промышленных объектов и аттестации рабочих мест по условиям труда;

    - Провести производственный контроль (лабораторные исследования и испытания потенциально опасных факторов производственной среды) согласно срокам, объема и действующим требованиям НПА РК в области осуществления производственного контроля.

    - Определять концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны, согласно Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций и параметров физических факторов производственной среды согласно действующим гигиеническим нормативам к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека.

    - Проводить замеры параметров микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) согласно действующих требований НПА РК к воздуху рабочей зоны;

    - Проводить замеры уровня искусственной и естественной освещенности.

    - Проводить замеры уровней шума и инфразвука.

    - Проводить замеры общей и локальной вибрации, которые выполняются.

    - Проводить замеры уровней электромагнитных полей.

    - Проводить радиологические измерения гамма, альфа и бета-фона, содержание радона, торона которые выполняются согласно гигиеническим нормативам к обеспечению радиационной безопасности.

    - Определить эффективность аспирационных установок.

    - Контроль за производительностью вентиляционных систем/установок, в том числе внеплановые замеры, которые проводятся при введении в эксплуатацию новых вентиляционных систем, при реконструкции и капитальном ремонте. Результаты замеров фиксируются с записью в Протоколах замера и в другой документации. Данные заносятся в паспорт вентиляционной системы/установки. Замеры производительности вентиляционных систем производятся 1 раз в год.

    - Забор материала для проведения лабораторных исследований (смывы) выполняется:

1) с поверхности компонентов систем вентиляции и кондиционирования воздуха, потенциально подверженных микробному загрязнению, к которым относятся фильтры, шумоглушители, градирни, местные кондиционеры, увлажнители, теплообменники охладителей и рекуператоров и их дренажные поддоны;

2) в местах визуального обнаружения загрязнения или подозрения на него;

3) в зонах несанкционированного увлажнения.

    - Провести оценку эффективности работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха по полученным результатам после осуществления дезинфекционных мероприятий.

    - Формирование и согласование с Товариществом информации о результатах производственного контроля (аттестации рабочих мест), проводимого на производственных объектах представляемые в территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории 1 раз в полугодие к 5 числу последующего месяца.

| ЗАКАЗЧИК: Директор по производству Кулжанов Ж.М. ___________________ _________ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Директор ___________________ _________ |
| --- | --- |

Приложение №1 к Технической спецификации

на закуп услуг по проведению производственного мониторинга

(Услуги производственного контроля состояния условий труда на рабочих местах)

График предоставления услуг

по проведению производственного мониторинга (проведение производственного контроля за санитарным состоянием рабочих мест на объектах ТОО «Урихтау Оперейтинг» и аттестации по условиям труда)

| Месяц | кратность | декада | Сумма (безНДС) | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| март | 1 | 3 декада |  | Производственный контроль |
| июнь | 1 | 3 декада |  | Производственный контроль |
| сентябрь | 1 | 3 декада |  | Производственный контроль |
| декабрь | 1 | 3 декада |  | Производственный контроль Аттестация рабочих мест |

| ЗАКАЗЧИК: Директор по производству Кулжанов Ж.М. ___________________ _________ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Директор ___________________ _________ |
| --- | --- |

Приложение №2 к технической спецификации

на закуп услуг по проведению производственного мониторинга

(Услуги производственного контроля состояния условий труда на рабочих местах)

Требования к (потенциальному) поставщику услуг:

- Подтвердить наличие у (потенциального) Поставщика услуг в своем составе или на договорной основе аккредитованную лабораторию по лабораторно-инструментальным замерам и  исследованиям факторов производственной среды и условий труда, имеющее положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, т.е. разрешительный документ, на право занятия медико-профилактической и санитарной деятельностью для проведения санитарно-гигиенических исследований параметров опасных и вредных производственных факторов и проведение гигиенической экспертизы условий труда.

Предоставить нотариально заверенную копию Аттестата аккредитации и санитарно-эпидемиологическое заключение (или Лицензия) дающей право на следующие виды медицинской и врачебной деятельности:

- санитарно – гигиенические и лабораторные исследования,

- измерение шума, вибрации, электромагнитных полей и других физических факторов, радиометрию и дозиметрию,

- гигиеническое обучение населения.

- Подтвердить наличие у потенциального Поставщика услуг сертифицированной аккредитованной согласно действующему законодательству Республики Казахстан организацией системы (сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО.

| ЗАКАЗЧИК: Директор по производству Кулжанов Ж.М. ___________________ _________ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Директор ___________________ _________ |
| --- | --- |