Приложение №2

к Договору № ___

от «____» _________ 202_ г.

Техническая спецификация

- Технические характеристики:

| Аккумулятор V-mount battery |  | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тип | V-mount / V-lock аккумулятор | 2 |
| Энергоёмкость | 90-150 Wh |  |
| Электрохимия | Lithium-ion polymer |  |
| Номинальное напряжение | ~14.8 V |  |
| Диапазон рабочего напряжения | 10–16.8 V |  |
| Ёмкость в мА·ч | 9000 - 11000 mAh |  |
| Макс. нагрузка (ток разряда) | 10A |  |
| Индикация остатка | LED-индикатор, кнопка проверки |  |
| Рабочая температура | −30…+55 °C |  |
| Ресурс по циклам | ~500 циклов+1 |  |
| Заявленное время работы | 4–6 часов (зависит от нагрузки) |  |
| Защиты (BMS) | защита от перезаряда/перегрева/КЗ/скачков (power surges)+1 |  |
| Комплектация | АКБ + адаптер питания + кабель |  |
| Параметры комплектного ЗУ | вход AC 100–240V 50/60Hz 1.3A; выход DC ~16.8V 2A |  |

- Место и условия поставки:

Условия поставки DDP г. Актобе, пр.Тауелсиздик 7, 4- этаж

| ЗАКАЗЧИК: Директор по производству ТОО «Урихтау Оперейтинг» ___________________ Кулжанов Ж.М. М.П. | ПОСТАВЩИК: ___________________ М.П. |
| --- | --- |