Приложение №2

к Договору № ___

от «___» _______202__ г.

Техническое задание

Настоящая техническая спецификация составлена на закуп cистемы контроля и управления доступом 2-го класс.

- Общие требования

Поставщик должен произвести поставку товара, с монтажом в существующую систему на базе программного обеспечения HikCentral Access Control.

- Комплекты поставки должен включать в себя следующие компоненты:

2.1 Комплект для административно бытового комплекса (АБК) - первое КПП.

| Комплект для административно бытового комплекса (АБК) - первое КПП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Картинка | Товар | Характеристики оборудования | Кол-во | Ед. |
| 1 |  | Hikvision DS-K3G411LX- R/Pg-Dm55 Турникет трипод с тремя планками | Турникет трипод с тремя планками, с монтажными отверстиями под кронштейны для терминала, с блоком питания, без контроллера и считывателей. Простая интеграция с любой сторонней СКУД через релейный вход. Прохождение пожарной сигнализации: Когда срабатывает пожарная сигнализация, планка автоматически опускается для экстренной эвакуации. | 1 | шт |
| 2 |  | PERCo-H7 Пульт управления | Проводной пульт дистанционного управления (ПДУ) предназначен для управления турникетом | 1 | шт |
| 3 |  | Hikvision DS-K1T341CMF Терминал доступа с распознаванием лиц | Количество изображений лиц: 3000; Количество отпечатков пальцев: 3000; Количество карт: 3000 | 2 | шт |
| 4 |  | Hikvision DS-KAB6-ZU1 Кроштейн турникета для терминалов доступа | Кронштейн подходит для терминалов распознавания лиц | 2 | шт |
| 5 |  | Расходные материалы | Кабельная продукция, клипсы, метизы, хомуты, скобы и прочие монтажные принадлежности | 1 | компл |

2.2 Комплект для дожимной насосной станции (ДНС) – КПП в операторной.

| Комплект для дожимной насосной станции (ДНС) – КПП в операторной |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Картинка | Товар | Характеристики оборудования | Кол-во | Ед. |
| 1 |  | Hikvision DS-K3G411LX- R/Pg-Dm55 Турникет трипод с тремя планками | Турникет трипод с тремя планками, с монтажными отверстиями под кронштейны для терминала, с блоком питания, без контроллера и считывателей. Простая интеграция с любой сторонней СКУД через релейный вход. Прохождение пожарной сигнализации: Когда срабатывает пожарная сигнализация, планка автоматически опускается для экстренной эвакуации. | 1 | шт |
| 2 |  | PERCo-H7 Пульт управления | Проводной пульт дистанционного управления (ПДУ) предназначен для управления турникетом | 1 | шт |
| 3 |  | Hikvision DS-K1T341CMF Терминал доступа с распознаванием лиц | Количество изображений лиц: 3000; Количество отпечатков пальцев: 3000; Количество карт: 3000 | 2 | шт |
| 4 |  | Hikvision DS-KAB6-ZU1 Кроштейн турникета для терминалов доступа | Кронштейн подходит для терминалов распознавания лиц | 2 | шт |
| 5 |  | Ограждение из нержавеющей стали | Ограждение из нержавеющей стали | 2 | пог.м |
| 6 |  | Калитка из нержавеющей стали | Калитка из нержавеющей стали | 1 | шт |
| 7 |  | Коммутатор (свитч). 8 POE | Коммутатор (свитч). 8 POE для коммутации оборудования на КПП | 1 | шт |
| 8 |  | Hikvision DS-KH8350-TE1 Видеодомофон | Внутренний терминал для управления вызывной панелью | 1 | шт |
| 9 |  | Hikvision DS-KB8113-IME1 (B) Антивандальный дверной звонок | Антивандальная вызывная панель | 1 | шт |
| 10 |  | iButton OP021L-G Кнопка выхода металлическая накладная с подсветкой (NO COM)/ Серый | Кнопка открывания двери | 1 | шт |
| 11 |  | VIZIT-ML300М-40-50-4 замок электромагнитный | Замок электромагнитный | 1 | шт |
| 12 |  | Andgood SIHD 1205-01B Блок питания 12В, 5А, имп., под АКБ 7А/ч. | Источник питания резервируемый | 1 | шт |
| 13 |  | Оцинкованный дверной доводчик ALBERTS, 100x250 мм. | Механизм обеспечивает плавное и полное закрытие створок, имеет регулируемую силу натяжения пружины. Назначение: Подходит для дверей и внешних ворот. | 1 | шт |
|  |  | Расходные материалы | Кабельная продукция, клипсы, метизы, хомуты, скобы и прочие монтажные принадлежности | 1 | компл |

- Требования к монтажу.

- Монтаж должен быть осуществлен по адресу ТОО "Урихтау Оперейтинг" Мугалжарский район, месторождение Урихтау административно бытовой комплекс (АБК) - первое КПП, и дожимная насосная станция (ДНС) – КПП в операторной с последующей настройкой и добавлением установленных компонентов системы в существующее программное обеспечения HikCentral Access Control.

- Место монтажа административно бытовой комплекс (АБК) - первое КПП

  - Место монтажа дожимная насосная станция (ДНС) – КПП в операторной.

  - Место монтажа вход на территорию дожимной насосной станции (ДНС).

- Требования к поставщику

При выполнении работ используемые материалы должны соответствовать существующим конструктивным решениям, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами соответствия стандартам РК и др. документами, удостоверяющими их качество. Поставщик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Поставщик обязан по запросу предоставить Заказчику данные о применяемых им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РК, сертификаты соответствия экологическим нормам). В случае, если Поставщик использовал материалы и/или оборудование несоответствующее стандартам качества, он обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу cистем контроля и управления доступом 2-го класс, а также настройки данного оборудования.

- Место и условия поставки:

Условия поставки DDP ТОО "Урихтау Оперейтинг" Мугалжарский район, месторождение Урихтау.

| ЗАКАЗЧИК: Директор по производству ТОО «Урихтау Оперейтинг» ___________________ Кулжанов Ж.М. |  |
| --- | --- |