ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На краску желтую

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| 2 | Объект | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| 3 | Наименование услуг | Краска желтая |
| 4 | Техническая характеристика | Для металла, для окраски оконных рам, для дерева, для бетона, батарей, дверей, для поверхностей из цемента и асбеста и т.д. Расход 1кг на 7–13 м2; Толщина наносимого слоя 18–23 мкм, для внутренних и наружных работ. |

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

сары бояуға

| № | Атауы | Сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тапсырыс беруші | «Өріхтау Оперейтинг» ЖШС |
| 2 | Нысан | "Өріхтау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| 3 | Қызмет атауы | Сары бояу |
| 4 | Техникалық сипаттама | Металл үшін, терезе жақтауларын бояу үшін, ағаш үшін, бетон, батареялар, есіктер үшін, цемент пен асбест беттері үшін және т. б. 7-13 м2 үшін 1 кг шығын; Қолданылатын қабаттың қалыңдығы 18-23 мкм, ішкі және сыртқы жұмыстар үшін. |