ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Мат теплоизоляционный из минеральной ваты, марка МП-50

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| 2 | Объект | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| 3 | Наименование услуг | Мат теплоизоляционный из минеральной ваты, марка МП-50 |
| 4 | Техническая характеристика | Марка изделия: МП-50 Тип материала: Минеральная вата Форма выпуска: Маты, рулоны или плиты Температура применения: до +400 °С (без покрытия), до +700 °С (с обшивкой) Размеры матов (типовые): Длина — 5000–10000 мм, ширина — 500–1000 мм, толщина — 40–100 мм Покрытие: Металлическая сетка, стеклоткань, алюминиевая фольга и др. |

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

МП-50 маркалы минералды жүннен жасалған жылу оқшаулағыш төсеніш

| № | Атауы | Сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тапсырыс беруші | «Өріктау Оперейтинг» ЖШС |
| 2 | Нысан | "Өріктау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| 3 | Қызмет атауы | МП-50 маркалы минералды жүннен жасалған жылу оқшаулағыш төсеніш |
| 4 | Техникалық сипаттама | Өнім маркасы: МП-50 Материал түрі: минералды жүн Шығару формасы: төсеніштер, орамдар немесе плиталар Қолдану температурасы: +400 °С дейін (жабыны жоқ), +700 °С дейін (қаптамасы бар) Кілемшелердің өлшемдері (типтік): ұзындығы-5000–10000 мм, ені — 500–1000 мм, қалыңдығы-40–100 мм Жабын: металл тор, шыны мата, алюминий фольга және т. б. |