ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Рукав резиновый напорный с нитяным усилением (16 атм) Ду 15

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| 2 | Объект | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| 3 | Наименование услуг | Рукав резиновый напорный с нитяным усилением (16 атм) Ду 15 |
| 4 | Техническая характеристика | Тип изделия: Рукав напорный резиновый с нитяным усилением Номинальный внутренний диаметр (Ду): 15 мм Рабочее давление: 1,6 МПа (16 атм) Температурный диапазон эксплуатации от -35 °C до +90 °C Внутренний слой: Масло-, воздухо- или водостойкая резина (в зависимости от назначения) хлопчатобумажный корд (2–3 слоя) Наружный слой: Износостойкая и атмосферостойкая резина Длина рукава (стандартная бухта): 20, 40 или 50 м Среда транспортируемая: Вода, воздух, слабые растворы кислот и щелочей |

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

Жіппен күшейтілген (16 атм) Ду 15 қысымды резеңке жең

| № | Атауы | Сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тапсырыс беруші | «Өріктау Оперейтинг» ЖШС |
| 2 | Нысан | "Өріктау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| 3 | Қызмет атауы | Жіппен күшейтілген (16 атм) Ду 15 қысымды резеңке жең |
| 4 | Техникалық сипаттама | Өнім түрі: жіппен нығайтылған қысымды резеңке жең Номиналды ішкі диаметрі( du): 15 мм Жұмыс қысымы: 1,6 МПа (16 атм) Температура диапазоны -35 °C-тан +90 °C-қа дейін Ішкі қабат: Май -, ауа - немесе суға төзімді резеңке (мақсатына байланысты) мақта сымы (2-3 қабат) Сыртқы қабаты: тозуға төзімді және ауа райына төзімді резеңке Жең Ұзындығы (стандартты Шығанақ): 20, 40 немесе 50 м Тасымалданатын орта: су, ауа, қышқылдар мен сілтілердің әлсіз ерітінділері |