ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Рулонная изоляция толщина 50 мм

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| 2 | Объект | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| 3 | Наименование услуг | Рулонная изоляция толщина 50 мм |
| 4 | Техническая характеристика | Тип изделия: Теплоизоляция рулонная (минеральная вата / стекловолокно / базальтовое волокно) Форма выпуска: Рулон Толщина: 50 мм Ширина рулона: 1000–1200 мм Длина рулона: 5–10 м (в зависимости от плотности и производителя) Плотность материала: 30–60 кг/м³ Температура применения: от –60 °C до +200 °C Водопоглощение по объёму: не более 1,5 % |

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

Роликті оқшаулау қалыңдығы 50 мм

| № | Атауы | Сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тапсырыс беруші | «Өріктау Оперейтинг» ЖШС |
| 2 | Нысан | "Өріктау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| 3 | Қызмет атауы | Роликті оқшаулау қалыңдығы 50 мм |
| 4 | Техникалық сипаттама | Өнім түрі: орамды Жылу оқшаулау (минералды жүн / шыны талшық / базальт талшығы) Шығару формасы: орам Қалыңдығы: 50 мм Орам ені: 1000–1200 мм Орамның ұзындығы: 5–10 м (тығыздығы мен өндірушісіне байланысты) Материалдың тығыздығы: 30–60 кг / м3 Қолдану температурасы: -60 °C-тан +200 °C-қа дейін Көлемі бойынша суды сіңіру: 1,5 аспайды % |