| «СОГЛАСОВАНО» Директор ДДНиГ ТОО «Урихтау Оперейтинг» ____________ Нурмагамбетов С.С. «___» __________2024г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор по производству ТОО «Урихтау Оперейтинг» ____________Исмагулов М.Б. «___» __________2024г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На садово-парковый светильник

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| 2 | Объект | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| 3 | Наименование услуг | Садово-парковый светильник |
| 4 | Техническая характеристика | Тип: Садово-парковый светильник Цвет: Белый, черный Макс.мощность лапм, Вт: 60 Напряжение питания, В: 220 Высота, см: 300 Длина, мм: 300 Ширина, мм: 300 |

| «КЕЛІСІЛДІ» ГӨжМД диреторы ЖШС «Өріхтау Оперейтинг» ____________ Нурмагамбетов С.С. «___» __________2024ж. | «БЕКІТЕМІН» Өндіріс директоры ЖШС «Өріхтау Оперейтинг» ____________Исмагулов М.Б. «___» __________2024ж. |
| --- | --- |

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

Бақша-саябақ шамына

| № | Атауы | Сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тапсырыс беруші | «Өріхтау Оперейтинг» ЖШС |
| 2 | Нысан | "Өріхтау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| 3 | Қызмет атауы | Бақша-саябақ шамы |
| 4 | Техникалық сипаттама | Түрі: бақша және саябақ шамы Түсі: ақ, қара Шамдардың максималды қуаты, сейсенбі: 60 Қуат кернеуі, жылы: 220 Биіктігі, см: 300 Ұзындығы, мм: 300 Ені, мм: 300 |