ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Фара ручная взрывозащищенная

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| 2 | Объект | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| 3 | Наименование услуг | Фара ручная взрывозащищенная |
| 4 | Техническая характеристика | Осевая сила света фары, кандел, не менее – 5000; Емкость аккумуляторной батареи, мА/ч – 6600 Среднее время наработки на отказ светодиодов, не менее, час – 50000; Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора, не менее, час – 14; Максимальное время подзарядки аккумулятора, час – 10; Габаритные размеры фары, мм: диаметр – 120 Глубина (с ручкой) – 170 Высота (с ручкой) – 210 Срок службы фонаря, лет – 5; |

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

Жарылыстан қорғалған қол фарасы

| № | Атауы | Сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тапсырыс беруші | «Өріхтау Оперейтинг» ЖШС |
| 2 | Нысан | "Өріхтау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| 3 | Қызмет атауы | Жарылыстан қорғалған қол фарасы |
| 4 | Техникалық сипаттама | Фараның осьтік жарық күші, кандел, кем дегенде-5000; Батарея сыйымдылығы, мА / сағ-6600 Жарық диодтарының істен шығуының орташа уақыты, кемінде бір сағат – 50000; Батареяны зарядтамай үздіксіз жұмыс уақыты, кем дегенде, сағат – 14; Батареяны зарядтаудың максималды уақыты, сағат – 10; Фараның жалпы өлшемдері, мм: диаметрі-120 Тереңдігі (тұтқасы бар) - 170 Биіктігі (тұтқасы бар) - 210 Шамның қызмет ету мерзімі, жыл – 5; |