ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кондиционер настенный 60 м2

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| 2 | Объект | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| 3 | Наименование услуг | Кондиционер на стенный |
| 4 | Техническая характеристика | Рекомендуемая площадь помещения: до 60 м² Тип управления: Электронное, с пультом ДУ Холодопроизводительность: 5,0–7,0 кВт Теплопроизводительность: 5,5–7,5 кВт Тип компрессора: Инверторный (рекомендуется) или on/off Потребляемая мощность (охлаждение) 1,5–2,5 кВт Потребляемая мощность (обогрев) 1,6–2,8 кВт Напряжение питания 220–240 В, 50 Гц Температурный диапазон работы Охлаждение: от –10 °C до +43 °C; Обогрев: до –15 °C (для инверторных моделей) Функции: Таймер, самодиагностика, ночной режим, автоочистка, фильтрация воздуха Тип фильтрации: Многоступенчатая (механический, угольный, антибактериальный фильтры) Управление Пульт дистанционного управления |

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

Қабырғаға арналған Кондиционер 60 м2

| № | Атауы | Сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тапсырыс беруші | «Өріктау Оперейтинг» ЖШС |
| 2 | Нысан | "Өріктау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| 3 | Қызмет атауы | Қабырғаға арналған Кондиционер |
| 4 | Техникалық сипаттама | Ұсынылатын бөлме ауданы: 60 м2 дейін Басқару түрі: электронды, қашықтан басқару пультімен Суық өнімділік: 5,0-7,0 кВт Жылу өнімділігі: 5,5-7,5 кВт Компрессор түрі: инвертор (ұсынылады) немесе on / off Қуат тұтыну (салқындату) 1,5-2,5 кВт Қуат тұтыну (жылыту) 1,6-2,8 кВт Қуат кернеуі 220-240 В, 50 Гц Жұмыс температурасының диапазоны салқындату: -10 °C-тан +43 °C-қа дейін; жылыту: -15 °C дейін (инвертор модельдері үшін) Мүмкіндіктер: Таймер, өзін-өзі диагностикалау, түнгі режим, АВТО тазалау, ауаны сүзу Сүзу түрі: көп сатылы (механикалық, көмір, Бактерияға қарсы сүзгілер) Қашықтан басқару пультін басқару |