ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Муфта 20мм (пластик)

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| 2 | Объект | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| 3 | Наименование услуг | Газонокосилка |
| 4 | Техническая характеристика | Диаметр (мм) - 20 Цветовая палитра - Белый Максимальная температура ( C) 95 Максимальное давление (бар) - 25 Материал фитинга - Полипропилен Давление (бар) - 25 Вторичный диаметр (мм) - 20 Входной диаметр (в мм) - 20 |

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

20 мм Муфта (пластик)

| № | Атауы | Сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тапсырыс беруші | «Өріктау Оперейтинг» ЖШС |
| 2 | Нысан | "Өріктау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| 3 | Қызмет атауы | 20 мм Муфта (пластик) |
| 4 | Техникалық сипаттама | Диаметрі (мм) - 20 Түстер палитрасы-ақ Максималды температура (C) 95 Максималды қысым (бар) - 25 Фитинг материалы-Полипропилен Қысым (бар) - 25 Екінші диаметрі (мм) - 20 Кіріс диаметрі (мм) - 20 |