ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

пластиковая труба 20мм

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| 2 | Объект | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| 3 | Наименование услуг | пластиковая труба 20мм |
| 4 | Техническая характеристика | Материал трубы – полипропилен; Сфера применения – водоснабжение; Тип водоснабжения - холодное, питьевая вода, техническое; Наружный диаметр - 20 мм; Максимальное давление - PN 20 Температура максимальная - 70 °С Цвет – белый; |

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

20 мм пластикалық құбыр

| № | Атауы | Сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тапсырыс беруші | «Өріктау Оперейтинг» ЖШС |
| 2 | Нысан | "Өріктау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| 3 | Қызмет атауы | 20 мм пластикалық құбыр |
| 4 | Техникалық сипаттама | Құбыр материалы-полипропилен; Қолдану аясы-сумен жабдықтау; Сумен жабдықтау түрі-суық, ауыз су, техникалық; Сыртқы диаметрі - 20 мм; Максималды қысым-PN 20 Максималды Температура - 70 °C Түсі-ақ; |