ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

тройник 20мм пластик

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| 2 | Объект | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| 3 | Наименование услуг | тройник 20мм пластик |
| 4 | Техническая характеристика | Вид – равнопроходной; Материал – полипропилен; Диаметр – 20 мм; |

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

20 мм пластик

| № | Атауы | Сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тапсырыс беруші | «Өріктау Оперейтинг» ЖШС |
| 2 | Нысан | "Өріктау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| 3 | Қызмет атауы | 20 мм пластик |
| 4 | Техникалық сипаттама | Көрініс-тең өту; Материал-полипропилен; Диаметрі - 20 мм; |