ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На шланг поливочный

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| 2 | Объект | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| 3 | Наименование услуг | шланг поливочный |
| 4 | Техническая характеристика | прочность и долговечность — шланг из ТЭП, армированный суперпрочной полиэстерной нитью плотностью 93 ТЭКС, устойчив к повышенным нагрузкам на изгиб, скручиваниям и обладает высокой морозоустойчивостью; • высокий ресурс — армирующая нить с инновационным плетением обеспечивает равномерное распределение нагрузки; • всепогодность — температурный диапазон эксплуатации от −30 до +70°С; • устойчивость к УФ-лучам и механическим воздействиям — на поверхность шланга нанесено защитное покрытие; • высокие эксплуатационные характеристики — толщина стенок составляет 2,5 мм, поэтому шланг выдерживает разрывные нагрузки до 8 бар; • экологичность — термоэластопласт и армирующая нить не содержат вредных веществ |

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

Суармалы шлангқа

| № | Атауы | Сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тапсырыс беруші | «Өріктау Оперейтинг» ЖШС |
| 2 | Нысан | "Өріктау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| 3 | Қызмет атауы | суармалы шланг |
| 4 | Техникалық сипаттама | беріктігі мен беріктігі-тығыздығы 93 ТЭКС супер берік полиэфирлі жіппен нығайтылған, иілу, бұралу жүктемелеріне төзімді және аязға төзімділігі жоғары ТЭП шлангісі; * жоғары ресурс — инновациялық тоқылған арматуралық жіп жүктеменің біркелкі таралуын қамтамасыз етеді; * барлық ауа-райы — -30-дан +70°С-қа дейінгі температуралық диапазон; * ультракүлгін сәулелерге және механикалық кернеулерге төзімділік-шлангтың бетіне қорғаныс жабыны қолданылады; • жоғары өнімділік - қабырғалардың қалыңдығы 2,5 мм, сондықтан шланг 8 барға дейінгі жүктемелерге төтеп бере алады; * экологиялық таза-термоэластопласт және арматуралық жіп құрамында зиянды заттар жоқ |