Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 202__г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Полотно противопожарное асбестовое (1,5*2,0) (С))

- Общие положения

  - Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» находящаяся в вахтовом поселке Жанажол (расположена на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, удаленного к югу от областного центра г. Актобе на расстоянии 215км) (далее – место поставки) в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.

Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров:

  - Поставщик обязан обеспечить требования Заказчика, согласно настоящей технической спецификации.

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ (в соответствии с разделом 2 настоящей технической спецификации), распространяемым на данный вид товаров, установленным законодательством на территории РК, сертификатам соответствия, а также техническим условиям, принятым на этот вид продукции (сертификаты, паспорта).

  - Поставщик гарантирует качество Товара и срок хранения Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованного товара и/или дефектов (либо произвести замену всей партии дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик Товара, и будет соответствовать последним разработкам), или не подошедших по размерам Товара в сроки согласно условиям договора.

  - Поставщик обеспечит упаковку (соответствующую тару) всего поставляемого Товара, обеспечивающую сохранность Товара при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара. Упаковка должна быть промаркирована, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и международных норм.

  - Если при внешнем осмотре полученного товара будут обнаружены видимые дефекты либо несоответствия отдельных частей спецификации, обнаружится, что Товар не качественный или не соответствует стандартам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, об этом составляется акт, в котором указываются все замеченные недостатки.

  - Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующего Товара, оплачиваются Поставщиком.

  - Поставщик гарантирует, что реализованный товар новый (не ранее 2026 года выпуска) и принадлежит ему в праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом спора третьих лиц. Передаваемые по товару документы действительны.

  - В случае обнаружения расхождений по количеству или ассортименту в поставленном Товаре против товаросопроводительных документов на Товар и/или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика, произвести допоставку недостающего количества Товара, соответствующего условиям ТС в сроки согласно условиям договора. При этом Поставщик настоящим подтверждает, что Заказчик освобождается от возмещения расходов, связанных с доставкой Товара.

Назначение

Полотно предназначено для локализации и тушения небольших очагов пожаров классов:

- А (твердые вещества);

- В (жидкие горючие вещества);

- Е (электроустановки под напряжением до 1000 В).
Используется для перекрытия доступа кислорода к зоне горения, а также для защиты ценного оборудования и конструкций от искр и теплового излучения при проведении огневых работ.

2. Основные технические параметры

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры | 1,5 × 2,0 метра (± 0,05 м) |
| Материал | Ткань асбестовая (с содержанием связующих нитей) |
| Температурный режим | до +450°C...+500°C |
| Толщина полотна | не менее 1,5–2,0 мм |
| Масса изделия | не более 3,5–4,0 кг |
| Цвет | Светло-серый / Белый |

3. Конструктивные особенности

- Исполнение: Прямоугольный отрез асбестовой ткани с обработанными краями (подгибка) для предотвращения осыпания волокон.

- Рукоятки: Полотно оснащено двумя или четырьмя пришитыми рукоятками из негорючей ленты, которые позволяют быстро извлечь его из чехла и набросить на очаг возгорания, защищая руки.

- Упаковка: Поставляется в специальном ярко-красном чехле (сумке) с клапаном на «липучке» или кнопках, на котором нанесена инструкция по применению.

4. Эксплуатационные характеристики

- Электропроводность: Обладает диэлектрическими свойствами, что позволяет использовать его для тушения электрощитов.

- Стойкость: Устойчиво к агрессивным средам и гниению.

- Срок службы: Не менее 7 лет.

- Многократность: Является изделием многоразового использования (при отсутствии сквозных прожогов и механических повреждений после применения).

5. Требования безопасности

- Асбестовое полотно при эксплуатации требует осторожного обращения из-за возможного выделения асбестовой пыли (рекомендуется хранить в чехле).

- Запрещается использовать при тушении газов (класс С) и металлов, горящих без доступа воздуха (класс D).

Условия оплаты: 100% после поставки и приемки товара

Условия поставки: DDP (Доставка)

Срок поставки: после подписания Договора в течение 60 календарных дней.