№ _____ Шартқа №2 қосымша"___" ___________ 202__г.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(Жеңнен су жинағыш ВС-125)

1.	Жалпы ережелер

1.1. Жеткізу мерзімдері мен орны: Жеткізуші Тауарды Тапсырыс берушіге Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Жаңажол вахталық кенті, «Үріхтау Операйтинг» ЖШС өндірістік базасы (облыс орталығы Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай қашықтығы 215 км құрайды).

1.2. Спецификацияға сәйкестігі: Тауардың сипаттамасы, сондай-ақ талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары осы техникалық ерекшеліктің шарттарына қатаң сәйкес келуі тиіс.

1.3. Сапа стандарттары: Жеткізілетін Тауардың сапасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы МЕМСТ (ГОСТ) және/немесе ТШ (Техникалық шарттар) стандарттарына (2-бөлімге сәйкес), техникалық регламенттерге сәйкес келуі, сондай-ақ сәйкестік сертификаттарымен, дайындаушы зауыттың сапа паспорттарымен және заңнамада белгіленген басқа да құжаттармен расталуы тиіс.

1.4. Кепілдік міндеттемелері: Жеткізуші Тауардың сапасына және дайындаушы зауыт белгілеген бүкіл кепілдік мерзімі ішінде оның сақталуына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі Тараптар Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап есептеледі. Кепілдік кезеңі ішінде Жеткізуші анықталған кемшіліктерді өз есебінен және өз тәуекелімен жоюға, ақаулы Тауарды (немесе егер ауыстыру Тауардың сапалық сипаттамаларын нашарлатпаса, бүкіл ақаулы партияны) тегін ауыстыруды не Шартта көзделген мерзімде өлшемі сәйкес келмеген Тауарды ауыстыруды жүзеге асыруға міндеттенеді.

1.5. Қаптамасы және таңбалануы: Жеткізуші Тауардың тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары және сақтау кезінде толық сақталуын және зақымданудан немесе бүлінуден қорғалуын қамтамасыз ететін тиісті қаптамамен (ыдыспен) қамтамасыз етеді. Ыдыстың, қаптаманың және таңбалаудың құны Тауардың жалпы құнына кіреді. Қаптаманың таңбалануы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және халықаралық стандарттарға қатаң сәйкес келуі тиіс.

1.6. Сыртқы бақылау және қабылдаудан бас тарту: Егер жеткізілген Тауарды сырттай тексеру кезінде айқын ақаулар, техникалық ерекшелікке сәйкессіздіктер, жиынтықталмау немесе тиісті емес сапа анықталса, Тапсырыс беруші мұндай Тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы. Бұл ретте Тараптар барлық анықталған кемшіліктер мен ақауларды көрсете отырып, екіжақты Акт жасайды.

1.7. Қайтару шығындары: Ақаулы, сапасыз немесе ерекшелікке сәйкес келмейтін Тауарды жеткізуге, қайтаруға және ауыстыруға байланысты барлық көліктік және ілеспе шығындарды Жеткізуші көтереді.

1.8. Тауардың заңдық тазалығы: Жеткізуші жеткізілетін Тауардың мүлдем жаңа, 2026 жылдан ерте емес шығарылғандығына, Жеткізушіге меншік құқығымен тиесілі екендігіне, үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынбағандығына (кепілде, тұтқында немесе тыйым салуда тұрмағандығына, сот дауларының нысаны болып табылмайтындығына) кепілдік береді. Тауарға берілетін барлық құжаттар түпнұсқа және жарамды болып табылады.

1.9. Саны мен ассортименті бойынша сәйкессіздік: Іс жүзінде жеткізілген Тауардың саны немесе ассортименті бойынша тауарға ілеспе құжаттардың немесе Шартқа қосымшалардың деректерімен алшақтықтар анықталған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушінің талабы бойынша жетіспейтін Тауарды Шартта белгіленген мерзімде қосымша жеткізуге міндетті. Тапсырыс беруші Тауарды осылайша қосымша жеткізуге байланысты кез келген шығындарды өтеуден толық босатылады.

2.	Тауарға қойылатын талаптар