№ _____ Шартқа №2 қосымша"___" ___________ 202__г.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(Медициналық кушетка (медициналық жиһаз))
1. Жалпы ережелер
1.1. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Жаңажол вахталық кентінде орналасқан "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өндірістік базасы (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі – жеткізу орны) 60 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап.

Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

1.2. Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген техникалық ерекшелікке және кестеге сәйкес Тапсырыс берушінің талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

1.3. Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.  

1.4. Өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына және тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі шеңберінде Өнім беруші ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды (не аталған ауыстыру тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы тауардың барлық партиясын ауыстыруды) немесе тауардың мөлшеріне сәйкес келмейтін ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды өз есебінен және тәуекелмен жүзеге асыруға міндеттенеді. шарттың талаптарына сәйкес мерзімдер.

1.5. Жеткізуші тасымалдаудың және сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін тауардың қаптамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Контейнердің, қаптаманың және таңбалаудың құны тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

1.6. Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар немесе ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкес келмеуі анықталса, тауардың сапалы емес немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы барлық байқалған кемшіліктер көрсетілетін акт жасалады. 

1.7. Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көлік және басқа шығындарды жеткізуші төлейді.

1.8. Өнім беруші сатылған тауардың жаңа (2026 жылдан ерте емес) және оған меншік құқығымен тиесілі, кепілге қойылмағанына, қамауға алынбағанына, үшінші тұлғалардың дау-дамайының нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді.

1.9. Жеткізілген тауардың саны немесе ассортименті бойынша тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе шартқа қосымшаларға қарсы алшақтықтар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін тауардың жетіспейтін санын жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды. 
2. Талаптар – Медициналық кушетка (медициналық жиһаз)

2.1. Тағайындалуы

Медициналық кушетка Өріктау кен орнының әкімшілік-тұрмыстық кешенінің (ӘТК) медициналық кабинетін жабдықтауға арналған және медициналық тексерулер жүргізу, алғашқы медициналық көмек көрсету, пациенттерді қарап-тексеру және емдеу-профилактикалық процедураларды орындау кезінде пайдаланылады.

2.2. Негізгі техникалық сипаттамалары

Кушетка келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс:

· түрі – медициналық қарап-тексеру кушеткасы;

· конструкциясы – құрама немесе тұтас дәнекерленген;

· секциялар саны – кемінде екі (жатақ және реттелмелі бас қойғыш);

· бас қойғыштың еңкею бұрышын реттеу – механикалық, кемінде 0–45°;

· қаңқасы (каркас) – механикалық зақымдануларға және дезинфекциялау құралдарына төзімді, қорғаныс ұнтақты полимерлік жабыны бар болат профильден жасалған металл;

· жатақ (ложе) – деформацияға төзімді берік материалдан жасалған негіз;

· қаптамасы – құрамында спирт, хлор және төрттік аммоний бар заттармен көпмәрте өңдеуге төзімді, тігіссіз немесе ең аз тігіс саны бар, дезинфекциялау құралдарының әсеріне төзімді медициналық жасанды былғарыдан;

· толтырғышы – қалыңдығы кемінде 40 мм эластикалық пенополиуретан;

· қаптаманың түсі – Тапсырыс берушімен келісу бойынша;

· тіреулері – пластикалық ұштықтары бар немесе реттелетін тіреулері бар орнықты;

· күшейтілген конструкция, рұқсат етілген жүктемесі – кемінде 180–200 кг;

· тегіс емес еденге орнатуға арналған реттелетін тіреулердің болуы;

· сыртқы келбеті мен эксплуатациялық сипаттамаларын нашарлатпай күнделікті ылғалды тазалау және дезинфекция жасау мүмкіндігі.

2.3. Негізгі өлшемдері

· ұзындығы – кемінде 1900 мм;

· ені – кемінде 650 мм;

· биіктігі – 550–700 мм.

Дайындаушының техникалық құжаттамасында белгіленген шектерде өлшемдердің ауытқуларына жол беріледі.

2.4. Сапаға қойылатын талаптар

Кушетка:

· жаңа, 2026 жылдан ерте шығарылмаған, бұрын пайдаланылмаған болуы;

· механикалық зақымданулары, коррозия іздері және өндірістік ақаулары болмауы;

· пайдалану кезінде шайқалуды болдырмайтын орнықты конструкциясы болуы;

· дезинфекциялау құралдарымен көпмәрте санитарлық өңдеу жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етуі;

· пациент пен медициналық персонал үшін қолайлы әрі қауіпсіз болуы тиіс.

2.5. Дайындауға қойылатын талаптар

Бұйым дайындаушының техникалық құжаттамасына және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс.

Барлық металл элементтердің коррозияға қарсы жабыны болуы тиіс.

Қаптама материалдары медициналық ұйымдарда қолданылатын дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге төзімді болуы тиіс.

2.6. Жиынтықтылығы

Жеткізілім жиынтығына мыналар кіреді:

· медициналық кушетка – 1 дана;

· бұйым паспорты;

· пайдалану жөніндегі нұсқаулық (пайдалану басшылығы);

· бекітпе элементтерінің жиынтығы (құрастыру қажет болған жағдайда).

2.7. Таңбалау

Бұйымда мыналар көрсетілген таңбалау болуы тиіс:

· дайындаушының атауы;

· моделі;

· дайындалған күні;

· сериялық нөмірі (болған жағдайда);

· негізгі техникалық сипаттамалары.

2.8. Қаптамасы

Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде бұйымның сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.

2.9. Қауіпсіздік талаптары

Кушетка:

· орнықты конструкцияға ие болуы;

· өткір шеттері мен шығыңқы элементтері болмауы;

· пациенттер мен медициналық персонал үшін қауіпсіз материалдардан дайындалуы;

· эксплуатациялық сипаттамаларын нашарлатпай тұрақты санитарлық өңдеу мен дезинфекция жүргізуге жол беруі тиіс.

2.10. Жеткізу кезінде ұсынылатын құжаттар

Жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті:

· сәйкестік сертификатын немесе сәйкестік туралы декларацияны (талап етілсе);

· бұйым паспортын;

· пайдалану жөніндегі нұсқаулықты;

· кепілдік талонын.

2.11. Кепілдік

Кепілдікті пайдалану мерзімі — кемінде 12 ай.

2.12. Нормативтік құжаттар

Жеткізілетін өнім медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық одақтың заңнама талаптарына, сондай-ақ дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс.

	Тапсырыс беруші:
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