Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 202___г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(Кушетка медицинская (мебель медицинская))
1. Общие положения

1.1. Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» находящаяся в вахтовом поселке Жанажол (расположена на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, удаленного к югу от областного центра г. Актобе на расстоянии 215км) (далее – место поставки) в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.
Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров:

1.2. Поставщик обязан обеспечить требования Заказчика, согласно технической спецификации и Таблицы, указанной в приложении №1 к настоящей технической спецификации.

1.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ (в соответствии с разделом 2 настоящей технической спецификации), распространяемым на данный вид товаров, установленным законодательством на территории РК, сертификатам соответствия, а также техническим условиям, принятым на этот вид продукции (сертификаты, паспорта).  
1.4. Поставщик гарантирует качество Товара и срок хранения Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованного товара и/или дефектов (либо произвести замену всей партии дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик Товара, и будет соответствовать последним разработкам), или не подошедших по размерам Товара в сроки согласно условиям договора.
1.5. Поставщик обеспечит упаковку (соответствующую тару) всего поставляемого Товара, обеспечивающую сохранность Товара при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара. Упаковка должна быть промаркирована, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и международных норм.

1.6. Если при внешнем осмотре полученного товара будут обнаружены видимые дефекты либо несоответствия отдельных частей спецификации, обнаружится, что Товар не качественный или не соответствует стандартам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, об этом составляется акт, в котором указываются все замеченные недостатки. 
1.7. Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующего Товара, оплачиваются Поставщиком.

1.8. Поставщик гарантирует, что реализованный товар новый (не ранее 2026 года выпуска) и принадлежит ему в праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом спора третьих лиц. Передаваемые по товару документы действительны.
1.9. В случае обнаружения расхождений по количеству или ассортименту в поставленном Товаре против товаросопроводительных документов на Товар и/или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика, произвести допоставку недостающего количества Товара, соответствующего условиям ТС в сроки согласно условиям договора. При этом Поставщик настоящим подтверждает, что Заказчик освобождается от возмещения расходов, связанных с доставкой Товара. 
2. Требования - Кушетка медицинская (мебель медицинская)
2.1. Назначение

Кушетка медицинская предназначена для оснащения медицинского кабинета административно-бытового комплекса (АБК) месторождения Урихтау и используется при проведении медицинских осмотров, оказании первой медицинской помощи, обследовании пациентов и выполнении лечебно-профилактических процедур.

2.2. Основные технические характеристики

· Кушетка должна соответствовать следующим требованиям:

· тип – медицинская смотровая кушетка; 

· конструкция – разборная или цельносварная; 

· количество секций – не менее двух (ложе и регулируемый подголовник); 

· регулировка угла наклона подголовника – механическая, не менее 0–45°; 

· каркас – металлический, изготовленный из стального профиля с защитным порошковым полимерным покрытием, устойчивым к механическим повреждениям и дезинфицирующим средствам; 

· ложе – основание из прочного материала, устойчивого к деформации; 

· обивка – из медицинской искусственной кожи, устойчивой к многократной обработке спиртосодержащими, хлорсодержащими и четвертичными аммониевыми, бесшовная или с минимальным количеством швов, устойчивая к воздействию дезинфицирующих средств; 

· наполнитель – эластичный пенополиуретан толщиной не менее 40 мм; 

· цвет обивки – по согласованию с Заказчиком; 

· опоры – устойчивые, с пластиковыми наконечниками либо регулируемыми опорами; 

· усиленная конструкция с допустимой нагрузкой не менее 180–200 кг; 

· наличие регулируемых опор для установки на неровном полу; 

· возможность ежедневной влажной уборки и дезинфекции без ухудшения внешнего вида и эксплуатационных характеристик.
2.3. Основные размеры

· длина – не менее 1900 мм; 

· ширина – не менее 650 мм; 

· высота – 550–700 мм. 

Допускаются отклонения размеров в пределах, установленных технической документацией изготовителя.

2.4. Требования к качеству

Кушетка должна:

· быть новой, не ранее 2026 года выпуска, ранее не использовавшейся; 

· не иметь механических повреждений, следов коррозии и производственных дефектов; 

· иметь устойчивую конструкцию, исключающую раскачивание при эксплуатации; 

· обеспечивать возможность многократной санитарной обработки дезинфицирующими средствами; 

· быть удобной и безопасной для пациента и медицинского персонала. 

2.5. Требования к изготовлению

Изделие должно быть изготовлено в соответствии с технической документацией изготовителя и требованиями действующих нормативных документов.

Все металлические элементы должны иметь антикоррозионное покрытие.

Материалы обивки должны быть устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами, применяемыми в медицинских организациях.
2.6. Комплектность

В комплект поставки входят:

· кушетка медицинская – 1 шт.; 

· паспорт изделия; 

· руководство (инструкция) по эксплуатации; 

· комплект крепежных элементов (при необходимости сборки). 

2.7. Маркировка

На изделии должна быть нанесена маркировка с указанием:

· наименования изготовителя; 

· модели; 

· даты изготовления; 

· серийного номера (при наличии); 

· основных технических характеристик. 

2.8. Упаковка

Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировании и хранении.

2.9. Требования безопасности

Кушетка должна:

· иметь устойчивую конструкцию; 

· не иметь острых кромок и выступающих элементов; 

· быть изготовлена из материалов, безопасных для пациентов и медицинского персонала; 

· допускать проведение регулярной санитарной обработки и дезинфекции без ухудшения эксплуатационных характеристик. 

2.10. Документы, предоставляемые при поставке

Поставщик обязан предоставить:

· сертификат соответствия либо декларацию о соответствии (если требуется); 

· паспорт изделия; 

· руководство по эксплуатации; 

· гарантийный талон. 

2.11. Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев.

2.12. Нормативные документы

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза в области обращения медицинских изделий, а также технической документации изготовителя.
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