«___» 	ж.
№  шартқа
	2 қосымша
[bookmark: bookmark0]Техникалық сипаттама
[bookmark: bookmark2]Кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х120 сатып алу үшін 
Тапсырыс беруші: "Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы : "Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
1.ТЖҚ қысқаша сипаттамасы
	Атауы
	Мағынасы

	Сызық нөмірі
		

	Атауы және қысқаша сипаттамасы
	қуат кабелі

	Қосымша сипаттамасы
	Қуат кабелі ВБбШвнг(А)-LS 4×120 мм², мыс ток өткізгіш өзектерімен, 4 талсымды, номиналды кернеуі 1 кВ, брондалған, жануды таратпайтын.

	Жеткізушіге және растайтын құжаттарға қойылатын талаптар
	Жеткізуші ұсынылатын кабель өнімін өндіруші зауытпен ресми дилерлік немесе серіктестік қатынастарының бар екенін растайтын құжатты немесе Жеткізушінің аталған өнімді өткізуге құқығын растайтын өндіруші зауыттың авторизациялық хатын (растамасын) ұсынуы тиіс.

	Саны
	 250

	Өлшем бірлігі
	м.

	Жеткізу орны
	Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, ӨРІКТАУ кен орны

	Жеткізу шарттары ИНКОТЕРМС 2010
	60 күнтізбелік күншартқа қол қойылған күннен бастап 
DDP Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Жаңажол вахталық елді мекені, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС қоймасы.


2.Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары
a. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2025 жылдан ерте болмауы керек.
b. Тауарға кепілдік қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 6 (ай) ай болуы керек.

Тапсырыс беруші:             					Мердігер:
Өндіріс директоры 					Бас директор	
_______________ Кулжанов Ж. М.                             ____________ 
Приложение №2
к Договору №   
«___» 	 2026 год
[bookmark: bookmark4]Техническая спецификация
[bookmark: bookmark6]По закупке Кабеля ВБбШвнг(А)-LS 4х120 
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"
1.Краткое описание ТРУ
	Наименование
	Значение

	Номер строки
		

	Наименование и краткая характеристика
	Кабель силовой 

	Дополнительная характеристика
	Кабель силовой ВБбШвнг (А)-LS 4×120 мм², с медными токопроводящими жилами, 4-жильный, номинальное напряжение 1 кВ, бронированный, не распространяющий горение

	Требования к поставщику и подтверждающим документам
	Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие официальных дилерских или партнерских отношений с заводом-изготовителем предлагаемой кабельной продукции, либо авторизационное письмо (подтверждение) от завода-изготовителя, подтверждающее право Поставщика на реализацию указанной продукции.

	Количество
	250

	Единица измерения
	м.

	Место поставки
	Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Урихтау

	Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010
	Срок поставки - в течение 60 календарных дней с даты подписания договора,  DDP Актюбинская область, Мугалжарский район, вахтовый поселок Жанажол, склад ТОО «Урихтау Оперейтинг».


2.Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
a. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2025 года выпуска.
b. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 (месяцев) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.
Заказчик:								Поставщик:
Директор							Генеральный директор
[bookmark: _Hlk205561219]по производству
Кулжанов Ж. М.	
__________________						_______________

«___» 	ж.
№  шартқа
		2 қосымша
Техникалық сипаттама
Кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х150 сатып алу үшін 
Тапсырыс беруші: "Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы : "Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
1.ТЖҚ қысқаша сипаттамасы
	Атауы
	Мағынасы

	Сызық нөмірі
		

	Атауы және қысқаша сипаттамасы
	қуат кабелі

	Қосымша сипаттамасы
	Қуат кабелі ВБбШвнг(А)-LS 4×150 мм², мыс ток өткізгіш өзектерімен, 4 талсымды, номиналды кернеуі 1 кВ, брондалған, жануды таратпайтын.

	Жеткізушіге және растайтын құжаттарға қойылатын талаптар
	Жеткізуші ұсынылатын кабель өнімін өндіруші зауытпен ресми дилерлік немесе серіктестік қатынастарының бар екенін растайтын құжатты немесе Жеткізушінің аталған өнімді өткізуге құқығын растайтын өндіруші зауыттың авторизациялық хатын (растамасын) ұсынуы тиіс.

	Саны
	 400

	Өлшем бірлігі
	м.

	Жеткізу орны
	Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, ӨРІКТАУ кен орны

	Жеткізу шарттары ИНКОТЕРМС 2010
	60 күнтізбелік күншартқа қол қойылған күннен бастап DDP Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Жаңажол вахталық елді мекені, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС қоймасы.


2.Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары
a. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2025 жылдан ерте болмауы керек.
b. Тауарға кепілдік қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 6 (ай) ай болуы керек.
Тапсырыс беруші:             					Мердігер:
Өндіріс директоры 					Бас директор	
_______________ Кулжанов Ж. М.                             ____________ 

Приложение №2
к Договору №   
«___» 	 2026 год
Техническая спецификация
По закупке Кабеля ВБбШвнг(А)-LS 4х150 
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"
1.Краткое описание ТРУ
	Наименование
	Значение

	Номер строки
		

	Наименование и краткая характеристика
	Кабель силовой 

	Дополнительная характеристика
	Кабель силовой ВБбШвнг (А)-LS 4×150 мм², с медными токопроводящими жилами, 4-жильный, номинальное напряжение 1 кВ, бронированный, не распространяющий горение

	Требования к поставщику и подтверждающим документам
	Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие официальных дилерских или партнерских отношений с заводом-изготовителем предлагаемой кабельной продукции, либо авторизационное письмо (подтверждение) от завода-изготовителя, подтверждающее право Поставщика на реализацию указанной продукции.

	Количество
	400

	Единица измерения
	м.

	Место поставки
	Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Урихтау

	Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010
	Срок поставки - в течение 60 календарных дней с даты подписания договора,  DDP Актюбинская область, Мугалжарский район, вахтовый поселок Жанажол, склад ТОО «Урихтау Оперейтинг».


2.Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

c. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2025 года выпуска.
d. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 (месяцев) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.
Заказчик:								Поставщик:
Директор							Генеральный директор
по производству
Кулжанов Ж. М.	
_____________________					_______________

«___» 	ж.
№  шартқа
		2 қосымша
Техникалық сипаттама
Кабель ВВГнг 3х25 сатып алу үшін 
Тапсырыс беруші: "Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы : "Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
1.ТЖҚ қысқаша сипаттамасы
	Атауы
	Мағынасы

	Сызық нөмірі
		

	Атауы және қысқаша сипаттамасы
	қуат кабелі

	Қосымша сипаттамасы
	Күштік ВВГнг 3×25 мм² кабелі, мыс ток өткізгіш талсымдарымен, 3 талсымды, номиналды кернеуі 1 кВ, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын.

	Жеткізушіге және растайтын құжаттарға қойылатын талаптар
	Жеткізуші ұсынылатын кабель өнімін өндіруші зауытпен ресми дилерлік немесе серіктестік қатынастарының бар екенін растайтын құжатты немесе Жеткізушінің аталған өнімді өткізуге құқығын растайтын өндіруші зауыттың авторизациялық хатын (растамасын) ұсынуы тиіс.

	Саны
	 900

	Өлшем бірлігі
	м.

	Жеткізу орны
	Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, ӨРІКТАУ кен орны

	Жеткізу шарттары ИНКОТЕРМС 2010
	60 күнтізбелік күншартқа қол қойылған күннен бастап DDP Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Жаңажол вахталық елді мекені, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС қоймасы.


2.Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары
a. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2025 жылдан ерте болмауы керек.
b. Тауарға кепілдік қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 6 (ай) ай болуы керек.
Тапсырыс беруші:             					Мердігер:
Өндіріс директоры 					Бас директор	
_______________ Кулжанов Ж. М.                             ____________ 
 
Приложение №2
к Договору №   
«___» 	 2026 год
Техническая спецификация
По закупке Кабеля ВВГнг 3х25
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"
1.Краткое описание ТРУ
	Наименование
	Значение

	Номер строки
		

	Наименование и краткая характеристика
	Кабель силовой 

	Дополнительная характеристика
	Кабель силовой ВВГнг 3×25 мм², с медными токопроводящими жилами, 3-жильный, номинальное напряжение 1 кВ, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение

	Требования к поставщику и подтверждающим документам
	Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие официальных дилерских или партнерских отношений с заводом-изготовителем предлагаемой кабельной продукции, либо авторизационное письмо (подтверждение) от завода-изготовителя, подтверждающее право Поставщика на реализацию указанной продукции.

	Количество
	900

	Единица измерения
	м.

	Место поставки
	Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Урихтау

	Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010
	Срок поставки - в течение 60 календарных дней с даты подписания договора,  DDP Актюбинская область, Мугалжарский район, вахтовый поселок Жанажол, склад ТОО «Урихтау Оперейтинг».


2.Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
a. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2025 года выпуска.
b. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 (месяцев) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.
Заказчик:								Поставщик:
Директор							Генеральный директор
по производству
Кулжанов Ж. М.	
_____________________					_______________


«___»    ____________________   ж.   №  шартқа     2 қосымша   Техникалық сипаттама   Кабель ВБбШвнг(А) - LS 4х120  сатып алу үшін    Тапсырыс беруші:  "Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі   Ұйымдастырушы   :  "Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі   1.ТЖҚ  қысқаша   сипаттамасы  

Атауы  Мағынасы  

Сызық нөмірі     

Атауы  және қысқаша  сипаттамасы  қуат   кабелі  

Қосымша   сипаттамасы  Қуат   кабелі ВБбШвнг(А) - LS 4×120 мм², мыс ток өткізгіш  өзектерімен, 4 талсымды, номиналды кернеуі 1 кВ, брондалған,  жануды таратпайтын.  

Жеткізушіге және растайтын  құжаттарға қойылатын  талаптар  Жеткізуші ұсынылатын кабель өнімін өндіруші зауытпен ресми  дилерлік немесе серіктестік қатынастарының бар екенін растайтын  құжатты немесе Жеткізушінің аталған өнімді өткізуге құқығын  растайтын өндіруші зауыттың авторизациялық хатын (растамасын)  ұсынуы тиіс .  

Саны    250  

Өлшем   бірлігі  м.  

Жеткізу орны  Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, ӨРІКТАУ кен орны  

Жеткізу шарттары  ИНКОТЕРМС  2010  60 күнтізбелік күншартқа қол қойылған күннен бастап     DDP Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Жаңажол вахталық  елді мекені, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС қоймасы.  

2.Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік  сипаттамалары   a.  Тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2025 жылдан ерте болмауы керек.   b.  Тауарға кепілдік қабылдау - тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде  6 (ай) ай болуы керек.     Тапсырыс беруші:                        Мердігер:   Өндіріс   директоры            Бас директор     _______________ Кулжанов Ж. М.                                ____________   

