# «___» 	ж.

# №  шартқа

# 2 қосымша

# Техникалық сипаттама

# Кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х120 сатып алу үшін

# Тапсырыс беруші: "Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

# Ұйымдастырушы : "Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1.ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы | Мағынасы |
| --- | --- |
| Сызық нөмірі |  |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | қуат кабелі |
| Қосымша сипаттамасы | Қуат кабелі ВБбШвнг(А)-LS 4×120 мм², мыс ток өткізгіш өзектерімен, 4 талсымды, номиналды кернеуі 1 кВ, брондалған, жануды таратпайтын. |
| Жеткізушіге және растайтын құжаттарға қойылатын талаптар | Жеткізуші ұсынылатын кабель өнімін өндіруші зауытпен ресми дилерлік немесе серіктестік қатынастарының бар екенін растайтын құжатты немесе Жеткізушінің аталған өнімді өткізуге құқығын растайтын өндіруші зауыттың авторизациялық хатын (растамасын) ұсынуы тиіс. |
| Саны | 250 |
| Өлшем бірлігі | м. |
| Жеткізу орны | Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, ӨРІКТАУ кен орны |
| Жеткізу шарттары ИНКОТЕРМС 2010 | 60 күнтізбелік күншартқа қол қойылған күннен бастап DDP Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Жаңажол вахталық елді мекені, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС қоймасы. |

2.Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары

a. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2025 жылдан ерте болмауы керек.

b. Тауарға кепілдік қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 6 (ай) ай болуы керек.

Тапсырыс беруші:             					Мердігер:

Өндіріс директоры 					Бас директор

_______________ Кулжанов Ж. М.                             ____________

# Приложение №2

# к Договору №

# «___» 	 2026 год

# Техническая спецификация

# По закупке Кабеля ВБбШвнг(А)-LS 4х120

# Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"

# Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"

1.Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Номер строки |  |
| Наименование и краткая характеристика | Кабель силовой |
| Дополнительная характеристика | Кабель силовой ВБбШвнг (А)-LS 4×120 мм², с медными токопроводящими жилами, 4-жильный, номинальное напряжение 1 кВ, бронированный, не распространяющий горение |
| Требования к поставщику и подтверждающим документам | Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие официальных дилерских или партнерских отношений с заводом-изготовителем предлагаемой кабельной продукции, либо авторизационное письмо (подтверждение) от завода-изготовителя, подтверждающее право Поставщика на реализацию указанной продукции. |
| Количество | 250 |
| Единица измерения | м. |
| Место поставки | Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Урихтау |
| Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010 | Срок поставки - в течение 60 календарных дней с даты подписания договора, DDP Актюбинская область, Мугалжарский район, вахтовый поселок Жанажол, склад ТОО «Урихтау Оперейтинг». |

2.Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2025 года выпуска.

- Гарантия на товар должна составлять не менее 12 (месяцев) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

Заказчик:								Поставщик:

Директор							Генеральный директор

по производству

Кулжанов Ж. М.

__________________						_______________

# «___» 	ж.

# №  шартқа

# 2 қосымша

# Техникалық сипаттама

# Кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х150 сатып алу үшін

# Тапсырыс беруші: "Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

# Ұйымдастырушы : "Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1.ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы | Мағынасы |
| --- | --- |
| Сызық нөмірі |  |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | қуат кабелі |
| Қосымша сипаттамасы | Қуат кабелі ВБбШвнг(А)-LS 4×150 мм², мыс ток өткізгіш өзектерімен, 4 талсымды, номиналды кернеуі 1 кВ, брондалған, жануды таратпайтын. |
| Жеткізушіге және растайтын құжаттарға қойылатын талаптар | Жеткізуші ұсынылатын кабель өнімін өндіруші зауытпен ресми дилерлік немесе серіктестік қатынастарының бар екенін растайтын құжатты немесе Жеткізушінің аталған өнімді өткізуге құқығын растайтын өндіруші зауыттың авторизациялық хатын (растамасын) ұсынуы тиіс. |
| Саны | 400 |
| Өлшем бірлігі | м. |
| Жеткізу орны | Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, ӨРІКТАУ кен орны |
| Жеткізу шарттары ИНКОТЕРМС 2010 | 60 күнтізбелік күншартқа қол қойылған күннен бастап DDP Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Жаңажол вахталық елді мекені, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС қоймасы. |

2.Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары

a. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2025 жылдан ерте болмауы керек.

b. Тауарға кепілдік қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 6 (ай) ай болуы керек.

Тапсырыс беруші:             					Мердігер:

Өндіріс директоры 					Бас директор

_______________ Кулжанов Ж. М.                             ____________

# Приложение №2

# к Договору №

# «___» 	 2026 год

# Техническая спецификация

# По закупке Кабеля ВБбШвнг(А)-LS 4х150

# Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"

# Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"

1.Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Номер строки |  |
| Наименование и краткая характеристика | Кабель силовой |
| Дополнительная характеристика | Кабель силовой ВБбШвнг (А)-LS 4×150 мм², с медными токопроводящими жилами, 4-жильный, номинальное напряжение 1 кВ, бронированный, не распространяющий горение |
| Требования к поставщику и подтверждающим документам | Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие официальных дилерских или партнерских отношений с заводом-изготовителем предлагаемой кабельной продукции, либо авторизационное письмо (подтверждение) от завода-изготовителя, подтверждающее право Поставщика на реализацию указанной продукции. |
| Количество | 400 |
| Единица измерения | м. |
| Место поставки | Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Урихтау |
| Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010 | Срок поставки - в течение 60 календарных дней с даты подписания договора, DDP Актюбинская область, Мугалжарский район, вахтовый поселок Жанажол, склад ТОО «Урихтау Оперейтинг». |

2.Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2025 года выпуска.

- Гарантия на товар должна составлять не менее 12 (месяцев) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

Заказчик:								Поставщик:

Директор							Генеральный директор

по производству

Кулжанов Ж. М.

_____________________					_______________

# «___» 	ж.

# №  шартқа

# 2 қосымша

# Техникалық сипаттама

# Кабель ВВГнг 3х25 сатып алу үшін

# Тапсырыс беруші: "Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

# Ұйымдастырушы : "Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1.ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы | Мағынасы |
| --- | --- |
| Сызық нөмірі |  |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | қуат кабелі |
| Қосымша сипаттамасы | Күштік ВВГнг 3×25 мм² кабелі, мыс ток өткізгіш талсымдарымен, 3 талсымды, номиналды кернеуі 1 кВ, поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы және қабықшасы бар, жануды таратпайтын. |
| Жеткізушіге және растайтын құжаттарға қойылатын талаптар | Жеткізуші ұсынылатын кабель өнімін өндіруші зауытпен ресми дилерлік немесе серіктестік қатынастарының бар екенін растайтын құжатты немесе Жеткізушінің аталған өнімді өткізуге құқығын растайтын өндіруші зауыттың авторизациялық хатын (растамасын) ұсынуы тиіс. |
| Саны | 900 |
| Өлшем бірлігі | м. |
| Жеткізу орны | Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, ӨРІКТАУ кен орны |
| Жеткізу шарттары ИНКОТЕРМС 2010 | 60 күнтізбелік күншартқа қол қойылған күннен бастап DDP Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Жаңажол вахталық елді мекені, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС қоймасы. |

2.Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары

a. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2025 жылдан ерте болмауы керек.

b. Тауарға кепілдік қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 6 (ай) ай болуы керек.

Тапсырыс беруші:             					Мердігер:

Өндіріс директоры 					Бас директор

_______________ Кулжанов Ж. М.                             ____________

# Приложение №2

# к Договору №

# «___» 	 2026 год

# Техническая спецификация

# По закупке Кабеля ВВГнг 3х25

# Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"

# Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"

1.Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Номер строки |  |
| Наименование и краткая характеристика | Кабель силовой |
| Дополнительная характеристика | Кабель силовой ВВГнг 3×25 мм², с медными токопроводящими жилами, 3-жильный, номинальное напряжение 1 кВ, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение |
| Требования к поставщику и подтверждающим документам | Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие официальных дилерских или партнерских отношений с заводом-изготовителем предлагаемой кабельной продукции, либо авторизационное письмо (подтверждение) от завода-изготовителя, подтверждающее право Поставщика на реализацию указанной продукции. |
| Количество | 900 |
| Единица измерения | м. |
| Место поставки | Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Урихтау |
| Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010 | Срок поставки - в течение 60 календарных дней с даты подписания договора, DDP Актюбинская область, Мугалжарский район, вахтовый поселок Жанажол, склад ТОО «Урихтау Оперейтинг». |

2.Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2025 года выпуска.

- Гарантия на товар должна составлять не менее 12 (месяцев) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

Заказчик:								Поставщик:

Директор							Генеральный директор

по производству

Кулжанов Ж. М.

_____________________					_______________